Приложение № 5

к постановлению

администрации города

от _____ 2019 № ____

Порядок

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории города Белокуриха Алтайского края

1. Настоящий Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории города Белокуриха Алтайского края (далее- Порядок) разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории города Белокуриха Алтайского края:

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения города Белокуриха (далее - объекты теплоснабжения);

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

- устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

- оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса города Белокуриха назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в администрацию города Белокуриха сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в администрацию города Белокуриха в телефонном режиме, включая сведения:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют администрацию города Белокуриха обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в администрацию города Белокуриха и представляют информацию по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в администрацию города Белокуриха об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в администрацию города Белокуриха о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники администрации города Белокуриха, МКУ ЕДДС:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют главу города Белокуриха;

г) ежедневно с 8.00 часов до 9.00 часов и с 16.00 часов до 17.00 часов осуществляют устные доклады главе города Белокуриха о текущем состоянии работы объектов теплоснабжения на территории города Белокуриха Алтайского края;

д) ежесуточно составляют соответствующий доклад главе города Белокуриха.

Начальник управления развития

инженерных коммуникаций,

ЖКХ, транспорта и газификации                                                                Ю.П. Федорова

Приложение

к Порядку приема и рассмотрения обращений потребителей

по вопросам надежности теплоснабжения

на территории города Белокуриха Алтайского края

Журнал регистрации жалоб (обращений) потребителей

по вопросам надежности теплоснабжения

| № п\п | Дата и время обращения потребителя | Ф.И.О. потребителя | Адрес проживания | Характер обращения | Дата и время обращения в теплоснабжающую организацию | Дата и время ответа теплоснабжающей организации | Причины нарушения параметров надежно теплоснабжения | Дата и время выездной проверки | Дата и время направления предписания в теплоснабжающую организацию | Дата и время обращения в прокуратуру | Дата и время ответа потребителю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |