Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **январь**  2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —45м.

2.Очистка крыши от снега и сосулек -12ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20 --5шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 6ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 40шт.

8.Сварочные работы в подвале—1ч/ч

9.Ремонт чердачных дверей -2ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —32м.

2.Очистка крыши от снега и сосулек -4ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --3шт.

4. Замена кранов д.20 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 2ч/ч

6. Ремонт чердачных дверей -1ч/ч.

7.Замена ламп – 33шт.

8.Сварочные работы в подвале—1ч/ч

9. Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **март** 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —40м.

2. Сварочные работы в подвале—1ч/ч

3.Ревизия кранов д.15 --5шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8. Очистка крыши от снега и сосулек -3ч/ч.

9.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **апрель** 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —45м.

2.Очистка крыши от снега и сосулек -6ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --3шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 6ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 32шт.

8.Уборка в подвале—4ч/ч

9.Ремонт подвальных дверей -1ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **май** 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —40м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --4шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 5ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 28шт.

8.Сварочные работы в подвале—3ч/ч

9.Покос травы- 4ч/ч

10.Побелка бордюр-2ч/ч

11.Ремонт детской площадки-3ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —44м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—3ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --3шт.

4. Замена кранов д.15 –1шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч.

9.Покос травы- 3ч/ч.

10. Ремонт детской площадки-2ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2015г

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—3475м

2.Скашивание травы, вырубка кустарника – 4ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20,25- 3шт.

4. Изготовление урн – 1 шт.

5.Ремонт крыльца –3ч/ч.

6.Замена плафонов –3шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Прочистка ливневки- 2ч/ч.

11. Замена кранов 15- 1шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2015г

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—40м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3. Ремонт оконных рам в подъезде –5ч/ч.

4.Прочистка ливневки- 4 ч/ч

5. Замена труб канализации – 6м.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 34шт.

8.Ремонт детской площадки—2 ч/ч.

9. Ревизия задвижек – 1шт

10.Скашивание травы – 6ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **сентябрь** 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—59м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --3шт.

4. Скашивание травы- 2ч/ч

5.Сварочные работы в подвале-2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 24шт.

8.Ремонт дверей в подъездах –4ч/ч

9. Ремонт кровли – 2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **октябрь** 2015г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —45м

2. Замена кранов д.15 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --6шт.

4. Вырубка кустарника -2ч/ч

5.Ремонт крыши – 3ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Ремонт подвальных – 3ч/ч

10.Прочистка ливневой канализации-2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **ноябрь** 2015г

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—47м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --4шт.

4. Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч

5.Сварочные работы в подвале-1ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 34шт.

8.Ревизия задвижки – 1шт.

9. Уборка снега с крыши – 8ч/ч.

10. Прочистка ливневки – 3 ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **декабрь** 2015г

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—45м

2. Замена кранов д.15 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20. --4шт.

4.Ревизия квартирных щитов – 1шт

5.Сварочные работы в подвале-4ч/ч

6.Очистка крыши от снега и сосулек -- 5ч/ч

7.Замена ламп – 40шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой – 1 ч/ч.

9. Прочистка ливневой канализации – 40м