Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за январь 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—32м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15—3шт.

4. Ремонт чердачных дверей -2ч/ч.

5 Ремонт крыши –1ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 45шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Очистка крыши и козырьков от снега, сосулек -4ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—44м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15—5шт.

4. Ремонт отопления в подвале -2ч/ч.

5.Ремонт подъездных дверей -1ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Очистка крыши и козырьков от снега, сосулек -4ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за март 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—44м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Замена задвижек —1шт.

4. Ревизия задвижек -4ч/ч.

5.Уборка подвала –2ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 39шт.

8.Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

9. Очистка крыши и карнизов от снега, сосулек -4ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за апрель 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—32м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15—2шт.

4. Ремонт отопления в подъезде -2ч/ч.

5. Уборка снега спецтехникой –1ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 35шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9.Очистка крыши от снега, сосулек -4ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за май 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15—3шт.

4. Покос травы -2ч/ч.

5. Ремонт крыши –1ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 35шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

10.Побелка бордюр-2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—45м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15—5шт.

4. Покос травы -3ч/ч.

5. Ремонт отмостки- 5ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

9.Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

10.Ревизия квартирных щитов -1шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2017г

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1.Ремонт дверей – 3 ч/ч.

2. Ревизия задвижек –6шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—35м

5.Сварочные работы в подвале -- 1ч/ч

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8. Скашивание травы –3ч/ч

9. Вырубка кустарника –1ч/ч

10. Замена кранов д.15-2шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2017г

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—32м

2. Замена кранов д.15.20 –4шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 6шт.

4. Ревизия задвижек д.100 -2шт

5.Сварочные работы в подвале -- 6ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Скашивание травы – 3ч/ч

9.Ремонт отопления в подвале-5 ч/ч.

10.Вырубка кустарника- 1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за сентябрь 2017г

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Сварочные работы в подвале – 5ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 3шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—35м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 38шт.

7. Уборка в подвале – 6ч/ч

8.Скашивание травы– 2ч/ч

10.Ремонт подвальных дверей—4ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за октябрь 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Вырубка кустарника-2ч /ч

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ремонт детской площадки– 1ч/ч

4.Прочистка труб канализации д.100—47м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 36шт.

7.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

8. Ремонт задвижек- 2 шт.

9. Замена задвижек д.80—1шт

10. Ревизия кранов д.15—3шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за ноябрь 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 4шт.

4. Очистка крыши от снега и сосулек – 6ч/ч

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 32шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч.

9.Ревизия задвижки – 2ч/ч.

10.Сварочные работы в подвале -2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за декабрь 2017г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—44м

2.Сварочные работы в подвале –2ч/ч.

3.Ревизия кранов д.20,25 -- 2шт.

4.Ревизия задвижки – 1шт

5.Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 33шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч.

10.Ремонт отопления в подъезде – 1ч/ч.