Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **ноябрь** 2011г

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 36м.

2.Замена труб канализации д.100 - 8м.

3. Замена кранов д.15, 20, 25 на стояках – 3 шт.

4. Замена задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Ремонт задвижек д.50 в ТУ (тепловом узле) – 1шт.

6.Замена труб м/п 32-- 14м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 18шт.

8.Замена плафонов 3шт – 2шт.

9.Замена ламп –56 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Очистка дорог спец.техникой-- 1 ч/ч

Дом № 9, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 – 32м.

2. Замена кранов д.15,20,25 –6шт.

3.Ревизия кранов д.15,20,25—11шт.

4.Ремонт задвижек д. 50 – 1шт.

5.Замена труб м/п 20 –15м.

6. Замена плафонов – 3шт.

7.Замена ламп – 47шт.

8. Очистка дороги спецтехникой –1ч/ч

9.Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Изготовление мусорных контейнеров --1шт.

11. Сварочные работы в подвале -- 2ч/ч

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Ремонт подъездных дверей -2ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—23м

5.Ревизия задвижек д. 80 –1шт.

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 60шт.

8.Установка бандажей на трубопроводах д.25 – 1шт

9.Изготовление мусорных контейнеров --1шт.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Ремонт отопления в подъездах—16 ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 6шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—25м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 44шт.

7.Установка бандажей на трубопроводах д.25 – 1шт.

8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Ремонтные работы в подъезде –160 ч/ч

10.Очистка дороги спецтехникой –1ч/ч

Легчилин Н.В.