Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **сентябрь** 2011г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 60м.

2.Замена труб канализации д.100 - 4м.

3. Замена кранов д.15, 20, 25 на стояках – 7 шт.

4. Замена задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Ремонт задвижек д.50 в ТУ (тепловом узле) – 2шт.

6.Замена труб м/п 32-- 23м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 17шт.

8.Замена плафонов 3шт – 2шт.

9.Замена ламп –70 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –2шт.

Дом № 9, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 – 42м.

2. Замена кранов д.15,20,25 –12шт.

3.Ревизия кранов д.15,20,25—20шт.

4.Ремонт задвижек д. 50 – 1шт.

5.Замена труб м/п 20 –5м.

6. Замена плафонов – 3шт.

7.Замена ламп – 69шт.

8.Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Изготовление мусорных контейнеров --1шт.

11. Сварочные работы в подвале -- 6ч/ч

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Очистка дорог спецтехникой –1 ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –6шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --8шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—23м

5.Ревизия задвижек д. 80 –1шт.

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 26шт.

8.Установка бандажей на трубопроводах д.25 – 1шт

9. Ремонт детской площадки – 4 ч/ч

10.Изготовление мусорных контейнеров --1шт.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Очистка дорог спецтехникой –1 ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—15м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 40шт.

7.Сварочные работы – 3ч/ч

8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Ремонт дверей подъездных – 2ч/ч

Легчилин Н.В.