Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2011г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 66м.

2.Замена труб м/п 20 - 22мм.

3. Ревизия кранов 15,20,25,32 – 16шт.

4. Скашивание травы и вырубка кустарника –12ч/ч.

5 Замена плафонов – 1шт.

6. Замена ламп –44 шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Уборка мусора на придомовой территории 5 ч/ч

10.Замена кранов 15- 4шт.

11. Замена труб канализации – 8м.

12.Покраска бордюр -- 2ч/ч.

13.Вывоз мусора – 1,6тн.

Дом № 9, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 – 36м.

2. Ревизия кранов д.15,20,25—10шт.

3. Замена труб м/п 20 –11м.

4.Ремонт задвижек д. 50 – 2шт.

5. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

6. Замена плафонов – 3шт.

7.Замена ламп – 58шт.

8. Замена кранов 15,20—8шт.

9.Уборка мусора на придомовой территории -3ч/ч.

10.Покраска бордюр – 4ч/ч.

11.Вывозка мусора—2тн.

12.Ремонт дверей –6ч/ч.

13. Покос травы и вырубка кустарника—12ч/ч.

14. Побелка бордюр – 2 ч/ч.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Ремонт дверей –1 ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –4шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25- 12шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—22м

5.Ревизия задвижек д. 80 –1шт.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Покос травы и вырубка кустарника – 7ч/ч

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Покраска бордюр – 2ч/ч

11. Ремонт детской площадки –4 ч/ч.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Замена задвижек д. 100 – 2шт.

2. Замена кранов д.15.20 –10шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—19м

5.Сварочные работы в подвале -- 22ч/ч

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Покос травы – 4ч/ч

9.Покраска бордюр –2ч/ч

Легчилин Н.В.