Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2011г

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 36м.

2. Покраска бордюр -- 2ч/ч.

3. Ремонт кранов 15,20,25,32 – 12шт.

4. Замена плафонов – 4шт.

5. Скашивание травы-5 ч/ч.

6. Замена ламп –89 шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Уборка мусора на придомовой территории -4 ч/ч

10.Замена труб канализации – 9м.

11. Заделка межплиточных швов—26м.

Дом № 9, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 – 56м.

2. Ревизия кранов д.15,20,25—4шт.

3. Замена труб м/п 20 –1м.

4.Ремонт задвижек д. 50 – 1шт.

5. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

6. Замена плафонов – 2шт.

7.Замена ламп – 46шт.

8.Ремонт крыльца (бетонирование)-4шт.

9.Уборка мусора на придомовой территории -3ч/ч

10.Изготовление скамеек и столов (покраска)—55ч/ч

11.Покос травы и вырубка кустарника—12ч/ч.

12.Замена кранов д. 15, 20--2шт.

13.Вывозка мусора -1тн.

14. Сварочные работы в подвале—6ч/ч.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Ремонт дверей –1ч/ч.

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25- 4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—42м

5.Ревизия задвижек д. 80 –1шт.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 32шт.

8.Ремонт детской площадки—2 ч/ч.

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Ремонт крыльца – 2ч/ч

11.Замена труб канализации – 4м.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Замена задвижек д.100 -1шт

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 2шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—29м

5.Сварочные работы в подвале -- 10ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 25шт.

8.Ремонт дверей -1ч/ч.

Легчилин Н.В.