Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **март** 2012г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 120м.

2.Замена труб канализации д.100 - 1м.

3. Замена кранов д.15, 20, 25 на стояках – 4 шт.

4. Замена задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Ремонт задвижек д.50 в ТУ (тепловом узле) – 1шт.

6.Замена труб м/п 32-- 3м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 7шт.

8.Замена плафонов 3шт – 1шт.

9.Замена ламп –59 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч

12. Ремонт лифтов—10ч/ч.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –4шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --8шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—33м

5.Ревизия задвижек д. 80 –1шт.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 36шт.

8.Установка бандажей на трубопроводах д.25 – 1шт

9. Уборка снега с крыши – 8ч/ч

10.Ремонт подъездов -- 40ч/ч.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Очистка крыши от снега и сосулек –1 8ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 2шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—25м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 34шт.

7.Установка бандажей на трубопроводах д.25 – 1шт.

8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Ремонт подъездов –10ч/ч.

10.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч.

Легчилин Н.В.