| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 202 364 |  | руб. | Смета на сумму: | 202 364 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Г.Белокуриха,ул.Бр.Ждановых,д№3 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капремонт жилого д№3 по ул.Бр.Ждановых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 202.364 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.668 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 70.684 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц41-03-016-3 Ремонт купе кабины, с дверями: распашными, купе | 3 | 399.63 |  | 1 198.88 | 1 198.88 |  | 43.3836 | 130.1508 |
|  |  |  | 399.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 959.10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 719.33 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 877.31 |  |  |  |  |
| 2. | Ц41-05-004-1 Техническое освидетельствование после выполнения работ по модернизации лифта на две остановки, лифт | 3 | 428.34 |  | 1 285.02 | 1 285.02 |  | 31.7652 | 95.2956 |
|  |  |  | 428.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 1 028.02 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 771.01 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 084.05 |  |  |  |  |
| 3. | Ц41-05-004-2 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1, остановка | 21 | 23.28 |  | 488.78 | 488.78 |  | 1.7716 | 37.2036 |
|  |  |  | 23.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 391.02 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 293.27 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 173.07 |  |  |  |  |
| 4. | Ц41-03-013-1 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки, тормозное устройство | 3 | 320.96 |  | 962.89 | 962.89 |  | 34.3299 | 102.9897 |
|  |  |  | 320.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 770.31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 577.73 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 310.94 |  |  |  |  |
| 5. | Ц41-03-012-1 Ремонт привода дверей кабины, привод дверей | 3 | 194.28 |  | 582.85 | 582.85 |  | 21.3313 | 63.9939 |
|  |  |  | 194.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 466.28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 349.71 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 398.84 |  |  |  |  |
| 6. | Ц41-03-008-1 Ремонт аппарата вызывного: работа лифта одиночная, аппарат | 12 | 70.13 |  | 841.61 | 841.61 |  | 7.8898 | 94.6776 |
|  |  |  | 70.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 673.29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 504.97 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 019.86 |  |  |  |  |
| 7. | Ц41-03-005-1 Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта, кг: до 500, створка дверей | 6 | 156.59 | 1.85 | 939.56 | 928.46 | 11.10 | 17.613 | 105.678 |
|  |  |  | 154.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 742.77 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 557.08 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 239.40 |  |  |  |  |
| 8. | Ц41-03-004-1 Ремонт вводного устройства (ВУ): работа лифта одиночная, устройство | 2 | 46.50 |  | 93.01 | 93.01 |  | 5.1706 | 10.3412 |
|  |  |  | 46.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 74.41 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 55.81 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 223.22 |  |  |  |  |
| 9. | Ц41-03-003-1 Ремонт ограничителя скорости, ограничитель | 2 | 132.72 | 1.86 | 265.45 | 261.73 | 3.72 | 13.596 | 27.192 |
|  |  |  | 130.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 209.38 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 157.04 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 631.87 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 6 658.05 | 6 643.23 | 14.82 |  | 667.5224 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6 658.05 | 6 643.23 | 14.82 |  | 667.5224 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 658.05 | 6 643.23 | 14.82 |  | 667.5224 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80) |  |  |  | 5 314.58 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60) |  |  |  | 3 985.94 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 958.57 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 15 958.57 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 314.58 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 985.94 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 70 683.97 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 54.54 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 70 738.51 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 56 547.13 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 53 154.30 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 42 410.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 166 303.21 |  |  |  |  |
|  | С ЗАТРАТАМИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ | 1.011 |  |  | 168 132.55 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 171 495.20 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 30 869.14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 202 364.00 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |