| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 317 527 |  | руб. | Смета на сумму: | 317 527 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха,ул.Ак.Мясникова д№12 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На капремонт фасада. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 317.527 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.829 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 72.990 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный, 100м герметиз.стыков | 3.85 | 230.49 | 90.27 | 887 | 540 | 348 | 15.96 | 61.446 |
|  |  |  | 140.22 | 13.48 |  |  | 52 | 1.09 | 4.1965 |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0103:[ М-(962.65=899.67*1.07) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 509 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 414 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 811 |  |  |  |  |
| 2. | С-ценапоставщик. прокладки уплотнительные Изоком ППИ-ЖС60, м | 388.85 | 5.78 |  | 2 249 |  |  |  |  |
|  | Объем: 385*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =24.39*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный, 100м герметиз.стыков | 3.85 | 230.49 | 90.27 | 887 | 540 | 348 | 15.96 | 61.446 |
|  |  |  | 140.22 | 13.48 |  |  | 52 | 1.09 | 4.1965 |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0103:[ М-(962.65=899.67*1.07) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 509 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 414 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 811 |  |  |  |  |
| 4. | С-ценапоставщик. прокладки уплотнительные Изоком ППИ-ЖС60, м | 388.85 | 5.78 |  | 2 249 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.85)*101.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =24.39*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е07-01-037-1 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей производственных зданий цементным раствором, 100 м шва | 7.7 | 899.16 | 407.14 | 6 924 | 1 566 | 3 135 | 23.7 | 182.49 |
|  |  |  | 203.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 1 832 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 1 131 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 888 |  |  |  |  |
| 6. | Е15-04-012-3 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная, 100м2 окрашив.поверх | 1.155 | 1 148.41 | 4.48 | 1 326 | 96 | 5 | 9.59 | 11.07645 |
|  |  |  | 83.26 | 0.62 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05775 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 463 |  |  |  |  |
| 7. | Е08-07-001-3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100м2 вертик.проекци | 5 | 954.52 | 6.63 | 4 773 | 2 692 | 33 | 65.2 | 326 |
|  |  |  | 538.36 | 0.99 |  |  | 5 | 0.08 | 0.4 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 2 961 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 1 834 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 568 |  |  |  |  |
| 9. | Е15-02-018-1 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая, 100м2 оштукат.поверх | 1.8 | 1 531.59 | 87.28 | 2 757 | 1 414 | 157 | 90.48 | 162.864 |
|  |  |  | 785.59 | 68.72 |  |  | 124 | 7.46 | 13.428 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 1 453 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 719 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 929 |  |  |  |  |
| 10. | Е12-01-008-2 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада | 0.3 | 359.70 | 0.83 | 108 | 12 |  | 4.9 | 1.47 |
|  |  |  | 39.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.003 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 22 160 | 6 860 | 4 026 |  | 806.79245 |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 |  | 22.28175 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 22 160 | 6 860 | 4 026 |  | 806.79245 |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 |  | 22.28175 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 22 160 | 6 860 | 4 026 |  | 806.79245 |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 |  | 22.28175 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3; %=117 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 6, 9; %=109.8 - по стр. 7; %=108 - по стр. 10) |  |  |  | 7 370 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3; %=72.25 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 6, 9; %=68 - по стр. 7; %=55.25 - по стр. 10) |  |  |  | 4 565 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 34 095 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 34 095 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 370 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 565 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 72 990 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 2 490 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 14 816 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 50 855 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 138 661 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 78 417 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 73 712 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 48 572 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 260 945 |  |  |  |  |
|  | С ЗАТРАТАМИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ | 1.011 |  |  | 263 815 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 269 091 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 269 091 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 48 436 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 317 527 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |