| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 590 917 |  | руб. | Смета на сумму: | 590 917 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха,ул.Ак.Мясникова д№12 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На капремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 590.917 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.740 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 61.755 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытий | 6 | 852.74 | 362.93 | 5 116 | 1 783 | 2 178 | 35.5 | 213 |
|  |  |  | 297.21 | 38.24 |  |  | 229 | 2.93 | 17.58 |
|  | Удал.ресурсы: С101-9910; С101-9911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 1 630 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 1 454 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 199 |  |  |  |  |
| 2. | С101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т | 2.7 | 10 670.29 |  | 28 810 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6.0)*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С101-9911 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, т | 0.03 | 15 649.76 |  | 469 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6.0)*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =66000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины | 19.8 | 1 664.44 | 32.24 | 32 956 | 3 571 | 638 | 22.5 | 445.5 |
|  |  |  | 180.35 | 4.45 |  |  | 88 | 0.36 | 7.128 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 3 886 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 1 959 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 38 801 |  |  |  |  |
| 5. | Е10-01-087-1 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины | 1.98 | 813.60 | 17.85 | 1 611 | 139 | 35 | 8.5 | 16.83 |
|  |  |  | 70.18 | 2.10 |  |  | 4 | 0.17 | 0.3366 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 152 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 839 |  |  |  |  |
| 6. | Е12-01-012-1 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждений | 2.64 | 3 303.63 | 52.07 | 8 722 | 149 | 137 | 6.67 | 17.6088 |
|  |  |  | 56.53 | 5.00 |  |  | 13 | 0.43 | 1.1352 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 986 |  |  |  |  |
| 7. | Е10-01-003-1 Устройство слуховых окон, слуховое окно | 3 | 216.41 | 23.60 | 649 | 162 | 71 | 6.63 | 19.89 |
|  |  |  | 54.06 | 2.71 |  |  | 8 | 0.22 | 0.66 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 91 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 921 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 78 333 | 5 804 | 3 059 |  | 712.8288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 342 |  | 26.8398 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 78 333 | 5 804 | 3 059 |  | 712.8288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 342 |  | 26.8398 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 43 938 | 4 021 | 881 |  | 499.8288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 |  | 9.2598 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 4, 5, 7; %=108 - по стр. 6) |  |  |  | 4 393 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 4, 5, 7; %=55.25 - по стр. 6) |  |  |  | 2 217 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50 548 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 34 395 | 1 783 | 2 178 |  | 213 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229 |  | 17.58 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1) |  |  |  | 1 630 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 1) |  |  |  | 1 454 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 37 479 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 88 027 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 023 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 671 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 61 755 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 3 639 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 11 257 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 313 305 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 386 317 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 64 085 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 60 240 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 39 059 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 485 616 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 490 958 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 500 777 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 500 777 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 90 140 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 590 917 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |