| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 370 339 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 370 339 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха,ул.Ак.Мясникова д№12 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 370.339 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.830 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 167.548 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 1.27 | 973.91 |  | 1 237 | 1 237 |  | 130.49 | 165.7223 |
|  |  |  | 973.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 915 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 619 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 771 |  |  |  |  |
| 2. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 7.62 | 332.87 | 10.35 | 2 536 | 2 099 | 79 | 34.66 | 264.1092 |
|  |  |  | 275.43 | 0.92 |  |  | 7 | 0.1 | 0.762 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 1 558 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 1 053 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 147 |  |  |  |  |
| 3. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.39 | 572.71 | 17.81 | 223 | 185 | 7 | 59.62 | 23.2518 |
|  |  |  | 473.77 | 1.56 |  |  | 1 | 0.17 | 0.0663 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 138 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 93 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 454 |  |  |  |  |
| 4. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.07 | 721.39 | 21.44 | 772 | 649 | 23 | 76.38 | 81.7266 |
|  |  |  | 606.96 | 2.39 |  |  | 3 | 0.26 | 0.2782 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 482 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 326 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 580 |  |  |  |  |
| 5. | Е65-3-1 Снятие кранов водоразборных, 100 шт. арматуры | 0.96 | 46.64 | 0.17 | 45 | 45 |  | 5.7 | 5.472 |
|  |  |  | 46.47 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.0096 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
| 6. | Е66-26-1 Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, задвижка | 7 | 13.32 | 8.28 | 93 | 35 | 58 | 0.61 | 4.27 |
|  |  |  | 5.04 | 1.24 |  |  | 9 | 0.1 | 0.7 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 148 |  |  |  |  |
| 7. | Е18-06-004-3 Демонтаж узлов тепловых элеваторных номером 6, 7, узел | 1 | 8 205.57 | 22.95 | 8 206 | 53 | 23 | 14.5 | 14.5 |
|  |  |  | 53.43 | 2.42 |  |  | 2 | 0.49 | 0.49 |
|  | Удал.ресурсы: С101-0388; С101-0587; С101-0628; С101-1522; С101-1669; С300-0475; С300-1212; С300-1102; С300-1177; С300-0969; С402-0002; С411-0001; С541-0064; С300-1193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 308 |  |  |  |  |
| 8. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.39 | 5 855.80 | 97.97 | 2 284 | 171 | 38 | 47.63 | 18.5757 |
|  |  |  | 438.75 | 13.10 |  |  | 5 | 1.08 | 0.4212 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 203 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 124 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 611 |  |  |  |  |
| 9. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 1.07 | 10 582.47 | 201.24 | 11 323 | 720 | 215 | 76.59 | 81.9513 |
|  |  |  | 672.92 | 26.28 |  |  | 28 | 2.18 | 2.3326 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 862 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 528 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 712 |  |  |  |  |
| 10. | Е16-03-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 7.62 | 9 153.95 | 51.20 | 69 753 | 7 338 | 390 | 103 | 784.86 |
|  |  |  | 963.00 | 5.37 |  |  | 41 | 0.44 | 3.3528 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 8 501 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 5 206 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 83 459 |  |  |  |  |
| 11. | Е65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.12 | 866.62 | 38.04 | 104 | 99 | 5 | 110 | 13.2 |
|  |  |  | 828.58 | 20.63 |  |  | 2 | 2.24 | 0.2688 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 75 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 229 |  |  |  |  |
| 12. | Е18-03-001-1 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт | 0.222 | 30 975.37 | 339.22 | 6 877 | 144 | 75 | 75.7 | 16.8054 |
|  |  |  | 649.43 | 66.80 |  |  | 15 | 6.06 | 1.34532 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 183 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 172 |  |  |  |  |
| 13. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт. | 103 | 90.79 | 3.72 | 9 351 | 1 315 | 383 | 1.47 | 151.41 |
|  |  |  | 12.77 | 0.25 |  |  | 26 | 0.02 | 2.06 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 545 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 946 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 842 |  |  |  |  |
| 14. | С300-1483 Kран шаровой, шт. | 96 | 52.65 |  | 5 054 |  |  |  |  |
| 15. | С300-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм, шт. | 7 | 296.61 |  | 2 076 |  |  |  |  |
| 16. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, шт. | 2 | 163.14 | 7.51 | 326 | 51 | 15 | 2.91 | 5.82 |
|  |  |  | 25.27 | 0.48 |  |  | 1 | 0.04 | 0.08 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 423 |  |  |  |  |
| 17. | Е16-01-002-3 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм, 100 м труб | 1.27 | 19 626.43 | 239.76 | 24 926 | 1 450 | 304 | 129.92 | 164.9984 |
|  |  |  | 1 141.48 | 31.88 |  |  | 40 | 2.71 | 3.4417 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 716 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 1 051 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 27 694 |  |  |  |  |
| 18. | С300-9240 Крепления, кг | 6.35 | 8.54 |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.27)*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =36*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е16-06-005-2 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм, счетчик (водомер) | 1 | 90.93 | 3.72 | 91 | 11 | 4 | 1.22 | 1.22 |
|  |  |  | 10.97 | 0.25 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1652:[ М-(1391.13=1391.13*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 20. | С-ценапоставщик. Счетчики (водомеры), шт. | 1 | 1 896.94 |  | 1 897 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е16-06-005-2 Установка теплосчетчиков, счетчик (водомер) | 1 | 90.93 | 3.72 | 91 | 11 | 4 | 1.22 | 1.22 |
|  |  |  | 10.97 | 0.25 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1652:[ М-(1391.13=1391.13*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| 22. | С-ценапоставщик. Теплосчетчик, шт. | 1 | 11 855.88 |  | 11 856 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =50000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е18-06-004-3 Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7, узел | 1 | 8 320.14 | 57.38 | 8 320 | 134 | 57 | 14.5 | 14.5 |
|  |  |  | 133.57 | 6.06 |  |  | 6 | 0.49 | 0.49 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 161 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 580 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 167 495 | 15 747 | 1 680 |  | 1813.6127 |
|  |  |  |  |  |  |  | 186 |  | 16.13852 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 167 495 | 15 747 | 1 680 |  | 1813.6127 |
|  |  |  |  |  |  |  | 186 |  | 16.13852 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 15 083 | 1 272 | 58 |  | 169.9923 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.7 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 6) |  |  |  | 948 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 6) |  |  |  | 641 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 672 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 152 412 | 14 475 | 1 622 |  | 1643.6204 |
|  |  |  |  |  |  |  | 177 |  | 15.43852 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2-5, 11; %=115.2 - по стр. 7-10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23) |  |  |  | 15 606 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-5, 11; %=70.55 - по стр. 7-10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23) |  |  |  | 9 702 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 177 720 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 194 392 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 16 554 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 10 343 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 167 548 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 1 979 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 6 182 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 676 798 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 850 528 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 176 135 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 165 567 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 110 050 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 1 126 145 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 1 138 533 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 1 161 304 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 1 161 304 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 209 035 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 1 370 339 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |