| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 401 637 |  | руб. | Смета на сумму: | 401 637 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха ул бр.Жановых,д№3 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на дом№3-электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 401.637 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.663 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 46.106 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м | 0.9 | 72.12 | 0.17 | 64.90 | 64.75 | 0.15 | 9.64 | 8.676 |
|  |  |  | 71.94 | 0.09 |  |  | 0.08 | 0.01 | 0.009 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 55.11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 42.14 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 162.15 |  |  |  |  |
| 2. | Ц08-02-401-1 Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м | 5.8 | 2 681.62 | 579.82 | 15 553.42 | 2 691.41 | 3 362.98 | 51.6 | 299.28 |
|  |  |  | 464.04 | 233.71 |  |  | 1 355.54 | 25.2 | 146.16 |
|  | Начисления: Н11= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 3 844.60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 2 630.52 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 22 028.54 |  |  |  |  |
| 3. | С500-9001 Кабель ВВГ2*1,5, м | 580 | 2.52 |  | 1 459.57 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.06*1.0694/4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ц08-03-591-8 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.37 | 744.51 | 27.25 | 275.47 | 151.65 | 10.08 | 43.2 | 15.984 |
|  |  |  | 409.86 | 0.99 |  |  | 0.37 | 0.08 | 0.0296 |
|  | Начисления: Н11= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 144.42 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 98.81 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 518.70 |  |  |  |  |
| 5. | С549-4045 Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4, шт. | 37 | 7.27 |  | 268.90 |  |  |  |  |
| 6. | Ц08-03-593-6 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый, 100 шт. | 0.62 | 3 837.19 | 1 224.91 | 2 379.06 | 519.41 | 759.44 | 88.3 | 54.746 |
|  |  |  | 837.75 | 424.19 |  |  | 263.00 | 45.12 | 27.9744 |
|  | Начисления: Н11= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 743.29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 508.57 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 630.92 |  |  |  |  |
| 7. | С546-9999-5 Светильник дежурного освещения. типа ДС-19 УХЛ4, шт. | 62 | 33.59 |  | 2 082.70 |  |  |  |  |
| 8. | Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25, шт. | 54 | 242.50 | 1.38 | 13 094.96 | 767.56 | 74.30 | 1.56 | 84.24 |
|  |  |  | 14.21 | 0.05 |  |  | 2.48 | 0.004 | 0.216 |
|  | Начисления: Н11= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 731.54 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 500.53 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 14 327.02 |  |  |  |  |
| 9. | С545-0007 Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А, шт. | 54 | 157.01 |  | 8 478.35 |  |  |  |  |
| 10. | Ц08-02-407-1 Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25, 100 м | 0.5 | 2 008.48 | 566.99 | 1 004.24 | 138.49 | 283.49 | 30.8 | 15.4 |
|  |  |  | 276.99 | 195.85 |  |  | 97.92 | 20.94 | 10.47 |
|  | Начисления: Н11= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 224.59 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 153.67 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 382.50 |  |  |  |  |
| 11. | С103-0039 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм, м | 50 | 28.83 |  | 1 441.63 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 46 103.20 | 4 333.27 | 4 490.44 |  | 478.326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 719.39 |  | 184.859 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 46 103.20 | 4 333.27 | 4 490.44 |  | 478.326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 719.39 |  | 184.859 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 44 661.57 | 4 333.27 | 4 490.44 |  | 478.326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 719.39 |  | 184.859 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 459.57 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10) |  |  |  | 5 743.54 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8, 10) |  |  |  | 3 934.23 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 54 339.34 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 441.63 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 441.63 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 55 780.97 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 743.54 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 934.23 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10) |  |  |  | 461.73 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 46 105.99 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 18 294.31 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 16 524.82 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 168 130.45 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 230 761.26 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 61 111.27 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 57 444.59 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 41 860.21 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 330 066.06 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 333 696.79 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 340 370.73 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 340 370.73 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 61 266.73 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 401 637.00 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |