| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 202 603 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 202 603 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха,ул.Ак.Мясникова д.№14 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 202.603 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.550 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 141.310 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 1.11 | 973.91 |  | 1 081 | 1 081 |  | 130.49 | 144.8439 |
|  |  |  | 973.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 541 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 421 |  |  |  |  |
| 2. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 5.46 | 332.87 | 10.35 | 1 817 | 1 504 | 57 | 34.66 | 189.2436 |
|  |  |  | 275.43 | 0.92 |  |  | 5 | 0.1 | 0.546 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 1 117 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 755 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 688 |  |  |  |  |
| 3. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.37 | 572.71 | 17.81 | 212 | 175 | 7 | 59.62 | 22.0594 |
|  |  |  | 473.77 | 1.56 |  |  | 1 | 0.17 | 0.0629 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 88 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
| 4. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.99 | 721.39 | 21.44 | 714 | 601 | 21 | 76.38 | 75.6162 |
|  |  |  | 606.96 | 2.39 |  |  | 2 | 0.26 | 0.2574 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 446 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 302 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 462 |  |  |  |  |
| 5. | Е65-3-1 Снятие кранов водоразборных, 100 шт. арматуры | 0.78 | 46.64 | 0.17 | 36 | 36 |  | 5.7 | 4.446 |
|  |  |  | 46.47 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.0078 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
| 6. | Е66-26-1 Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, задвижка | 4 | 13.32 | 8.28 | 53 | 20 | 33 | 0.61 | 2.44 |
|  |  |  | 5.04 | 1.24 |  |  | 5 | 0.1 | 0.4 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 7. | Е18-06-004-3 Демонтаж узлов тепловых элеваторных номером 6, 7, узел | 1 | 8 205.57 | 22.95 | 8 206 | 53 | 23 | 14.5 | 14.5 |
|  |  |  | 53.43 | 2.42 |  |  | 2 | 0.49 | 0.49 |
|  | Удал.ресурсы: С101-0388; С101-0587; С101-0628; С101-1522; С101-1669; С300-0475; С300-1212; С300-1102; С300-1177; С300-0969; С402-0002; С411-0001; С541-0064; С300-1193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 308 |  |  |  |  |
| 8. | Е65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.08 | 866.62 | 38.04 | 69 | 66 | 3 | 110 | 8.8 |
|  |  |  | 828.58 | 20.63 |  |  | 2 | 2.24 | 0.1792 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 153 |  |  |  |  |
| 9. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.37 | 5 855.80 | 97.97 | 2 167 | 162 | 36 | 47.63 | 17.6231 |
|  |  |  | 438.75 | 13.10 |  |  | 5 | 1.08 | 0.3996 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 192 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 118 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 477 |  |  |  |  |
| 10. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.99 | 10 582.47 | 201.24 | 10 477 | 666 | 199 | 76.59 | 75.8241 |
|  |  |  | 672.92 | 26.28 |  |  | 26 | 2.18 | 2.1582 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 797 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 762 |  |  |  |  |
| 11. | Е16-03-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 5.46 | 9 153.95 | 51.20 | 49 981 | 5 258 | 280 | 103 | 562.38 |
|  |  |  | 963.00 | 5.37 |  |  | 29 | 0.44 | 2.4024 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 6 091 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 3 730 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 59 802 |  |  |  |  |
| 12. | Е18-03-001-1 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт | 0.222 | 30 975.37 | 339.22 | 6 877 | 144 | 75 | 75.7 | 16.8054 |
|  |  |  | 649.43 | 66.80 |  |  | 15 | 6.06 | 1.34532 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 183 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 172 |  |  |  |  |
| 13. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт. | 82 | 90.79 | 3.72 | 7 445 | 1 047 | 305 | 1.47 | 120.54 |
|  |  |  | 12.77 | 0.25 |  |  | 21 | 0.02 | 1.64 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 230 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 753 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 429 |  |  |  |  |
| 14. | С300-1483 Kран шаровой, шт. | 78 | 52.65 |  | 4 107 |  |  |  |  |
| 15. | С300-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм, шт. | 4 | 296.61 |  | 1 186 |  |  |  |  |
| 16. | Е16-01-002-3 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм, 100 м труб | 1.11 | 19 626.43 | 239.76 | 21 785 | 1 267 | 266 | 129.92 | 144.2112 |
|  |  |  | 1 141.48 | 31.88 |  |  | 35 | 2.71 | 3.0081 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 919 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 24 203 |  |  |  |  |
| 17. | С300-9240 Крепления, кг | 5.55 | 8.54 |  | 47 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.11)*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =36*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е16-01-002-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм, 100 м труб | 0.9 | 11 981.39 | 184.15 | 10 783 | 1 027 | 166 | 129.92 | 116.928 |
|  |  |  | 1 141.48 | 24.22 |  |  | 22 | 2.04 | 1.836 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 208 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 740 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 732 |  |  |  |  |
| 19. | С300-9240 Крепления, кг | 4.5 | 8.54 |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.9)*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =36/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е16-06-005-4 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм, счетчик (водомер) | 1 | 166.04 | 5.68 | 166 | 20 | 6 | 2.22 | 2.22 |
|  |  |  | 19.96 | 0.36 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-9050-1:[ М-(1764.01=1764.01*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 203 |  |  |  |  |
| 21. | С-ценапоставщик. Счетчики (водомеры), шт. | 1 | 1 896.94 |  | 1 897 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е16-06-005-4 Установка счетчиков теплосчетчиков диаметром до 100 мм, счетчик (водомер) | 1 | 166.04 | 5.68 | 166 | 20 | 6 | 2.22 | 2.22 |
|  |  |  | 19.96 | 0.36 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-9050-1:[ М-(1764.01=1764.01*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 203 |  |  |  |  |
| 23. | С-ценапоставщик. Теплосчетчик, шт. | 1 | 11 855.88 |  | 11 856 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =50000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е18-06-004-3 Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7, узел | 1 | 8 320.14 | 57.38 | 8 320 | 134 | 57 | 14.5 | 14.5 |
|  |  |  | 133.57 | 6.06 |  |  | 6 | 0.49 | 0.49 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 161 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 580 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 149 486 | 13 281 | 1 540 |  | 1535.2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 176 |  | 15.28292 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 149 486 | 13 281 | 1 540 |  | 1535.2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 176 |  | 15.28292 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 887 | 1 101 | 33 |  | 147.2839 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 6) |  |  |  | 818 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 6) |  |  |  | 553 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 258 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 134 599 | 12 180 | 1 507 |  | 1387.917 |
|  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 14.88292 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2-5, 8; %=115.2 - по стр. 7, 9-13, 16, 18, 20, 22, 24) |  |  |  | 13 243 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-5, 8; %=70.55 - по стр. 7, 9-13, 16, 18, 20, 22, 24) |  |  |  | 8 222 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 156 064 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 172 322 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 14 061 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 775 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 141 310 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 1 873 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 5 667 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 607 326 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 754 303 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 149 609 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 140 632 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 93 366 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 988 301 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 999 172 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 1 019 155 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 1 019 155 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 183 448 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 1 202 603 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |