Утверждаю:

Председатель ТСЖ « Уют»

______________Н.В.Легчилин

01.03.2009г.

РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ОБОСНОВАННОГО  ТАРИФА

ПО  ТСЖ « УЮТ» НА 2009 ГОД.

| № п\п | Статьи затрат | Текущий ремонт | Содержание жилья | Уборка придомовой территории | Уборка мест общего пользования | Лифт | Мусор | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | З\плата |  | 21000 |  |  |  |  | 21000 |
| 2 | Налоги с ФОТ |  | 5670 |  |  |  |  | 5670 |
| 3 | Материалы | 1540 | 9998 | 2000 | 503 |  |  | 14041 |
| 4 | Лифтовое хоз-во |  |  |  |  | 15400 |  | 15400 |
| 5 | Электроэнергия |  | 6900 |  |  |  |  | 6900 |
| 6 | Уборка территории |  |  | 15426 |  |  |  | 15426 |
| 7 | Чистка снега, крыш |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |
| 8 | Покос и уборка травы |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |
| 9 | Сантехобслуживание | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 10 | Тех. освидетельств. лифтов |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 11 | Вывоз мусора |  |  |  |  |  | 7928 | 7928 |
| 12 | Электрообслуживание | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2000 |
| 14 | Уборка подъездов |  |  |  | 11000 |  |  | 11000 |
| 15 | 15% налог |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |
|  | Всего затрат | 22540 | 46168 | 26426 | 11503 | 17400 | 7928 | 131965 |
|  | Общая площадь м2 | 15545 | 15545 | 15545 | 15545 | 5800 | 15545 |  |
|  | Тариф в руб.на 1 м2 с лифтом | 1-45 | 2-97 | 1-70 | 0-74 | 3-00 | 0-51 | 10-37 |
|  | Тариф в руб.на 1 м2 без лифта | 1-45 | 2-97 | 1-70 | 0-74 |  | 0-51 | 7-37 |

Утверждаю:

Председатель ТСЖ « Уют»

______________Н.В.Легчилин

01.03.2010г.

РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ОБОСНОВАННОГО  ТАРИФА

для жилых и нежилых помещений, используемых организациями всех видов собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

за пользование  обще домовыми коммуникациями ( подвального поиещения)

ПО  ТСЖ « УЮТ» НА 2010 ГОД.

по дому № 12 ул. Мясникова

| № п\п | Статьи затрат | Текущий ремонт |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во материала м. шт | Цена за ед. | Сумма |  |
| 1 | Сантехнические материалы для ремонта подвального помещения |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-50мм | 80 | 125,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Работа по замене труб канализации | 80 | 100,00 | 8000,00 | 8000,00 |
|  | Труба Ч\К 100 | 80 | 400,00 | 32000,00 | 32000,00 |
|  | Замена тубы канализации ч\к 100 на ч\к 100 | 80 | 70,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  | Труба Ч\К 50 | 40 | 175,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  | Замена трубы ч\к 50 на ч\к 50 | 40 | 75,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | Задвижки, вентиля | 35 | 428,00 | 14980,00 | 14980,00 |
|  | Замена задвижек, вентилей | 35 | 285,00 | 9975,00 | 9975,00 |
| 2 | Электрические материалы для ремонта подвального помещения |  |  |  |  |
|  | Понижающий трансформатор | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Замена понижающего трансформатора | 1 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  | Кабель АВЦГ 2х2,5 | 220 | 8,00 | 1760,00 | 1760,00 |
|  | Замена кабеля АВЦГ 2х2,5 | 220 | 20,00 | 4400,00 | 4400,00 |
|  | ВРУ ( шкаф) | 1 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
|  | Демонтаж и установка шкафа | 1 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
|  | Всего затрат |  |  |  | 124865,00 |
|  | Затраты на текущий ремонт общего имущества получаемые от жителей дома | 853 | 1,45 | 1236,85 | 1236,85 |
|  | Разница между запланированными затратами и фактически полученными средствами от жителей на текущий ремонт подвала |  |  |  | 123628,15 |
|  | Общая площадь подвального помещения м2 | 853 |  |  | 853 |
|  | Сформировавшийся тариф в руб на 1 м2 |  |  |  | 144,93 |
|  | Установленный тариф в руб .на 1 м2 |  |  |  | 50,00 |

Утверждаю:

Председатель ТСЖ « Уют»

______________Н.В.Легчилин

01.03.2009г.

РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ОБОСНОВАННОГО  ТАРИФА

ПО  ТСЖ « УЮТ» НА 2009 ГОД.

| № п\п | Статьи затрат | Текущий ремонт | Содержание жилья | Уборка придомовой территории | Уборка мест общего пользования | Лифт | Мусор | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | З\плата |  | 21000 |  |  |  |  | 21000 |
| 2 | Налоги с ФОТ |  | 5670 |  |  |  |  | 5670 |
| 3 | Материалы | 1540 | 9998 | 2000 | 503 |  |  | 14041 |
| 4 | Лифтовое хоз-во |  |  |  |  | 15400 |  | 15400 |
| 5 | Электроэнергия |  | 6900 |  |  |  |  | 6900 |
| 6 | Уборка территории |  |  | 15426 |  |  |  | 15426 |
| 7 | Чистка снега, крыш |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |
| 8 | Покос и уборка травы |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |
| 9 | Сантехобслуживание | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 10 | Тех. освидетельств. лифтов |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 11 | Вывоз мусора |  |  |  |  |  | 7928 | 7928 |
| 12 | Электрообслуживание | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2000 |
| 14 | Уборка подъездов |  |  |  | 11000 |  |  | 11000 |
| 15 | 15% налог |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |
|  | Всего затрат | 22540 | 46168 | 26426 | 11503 | 17400 | 7928 | 131965 |
|  | Общая площадь м2 | 15545 | 15545 | 15545 | 15545 | 5800 | 15545 |  |
|  | Тариф в руб.на 1 м2 с лифтом | 1-45 | 2-97 | 1-70 | 0-74 | 3-00 | 0-51 | 10-37 |
|  | Тариф в руб.на 1 м2 без лифта | 1-45 | 2-97 | 1-70 | 0-74 |  | 0-51 | 7-37 |

Утверждаю:

Председатель ТСЖ « Уют»

______________Н.В.Легчилин

01.10.2010г.

РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ОБОСНОВАННОГО  ТАРИФА

для жилых и нежилых помещений, используемых организациями всех видов собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

за пользование  обще домовыми коммуникациями ( подвального поиещения)

ПО  ТСЖ « УЮТ» НА 2010 ГОД.

по дому № 14 ул. Мясникова

| № п\п | Статьи затрат | Текущий ремонт |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во материала м. шт | Цена за ед. | Сумма |  |
| 1 | Сантехнические материалы для ремонта подвального помещения |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-50мм | 80 | 125,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Работа по замене труб канализации | 80 | 100,00 | 8000,00 | 8000,00 |
|  | Труба Ч\К 100 | 80 | 400,00 | 32000,00 | 32000,00 |
|  | Замена тубы канализации ч\к 100 на ч\к 100 | 80 | 70,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  | Труба Ч\К 50 | 40 | 175,00 | 7000,00 | 7000,00 |
|  | Замена трубы ч\к 50 на ч\к 50 | 40 | 75,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|  | Задвижки, вентиля | 35 | 428,00 | 14980,00 | 14980,00 |
|  | Замена задвижек, вентилей | 35 | 285,00 | 9975,00 | 9975,00 |
| 2 | Электрические материалы для ремонта подвального помещения |  |  |  |  |
|  | Понижающий трансформатор | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Замена понижающего трансформатора | 1 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  | Кабель АВЦГ 2х2,5 | 220 | 8,00 | 1760,00 | 1760,00 |
|  | Замена кабеля АВЦГ 2х2,5 | 220 | 20,00 | 4400,00 | 4400,00 |
|  | ВРУ ( шкаф) | 1 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
|  | Демонтаж и установка шкафа | 1 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
|  | Всего затрат |  |  |  | 124865,00 |
|  | Затраты на текущий ремонт общего имущества получаемые от жителей дома | 854 | 1,45 | 1238,30 | 1238,30 |
|  | Разница между запланированными затратами и фактически полученными средствами от жителей на текущий ремонт подвала |  |  |  | 123626,70 |
|  | Общая площадь подвального помещения м2 | 854 |  |  | 854 |
|  | Сформировавшийся тариф в руб на 1 м2 |  |  |  | 144,76 |
|  | Установленный тариф в руб .на 1 м2 |  |  |  | 50,00 |

Утверждаю:

Председатель ТСЖ « Уют»

______________Н.В.Легчилин

01.03.2009г.

РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ОБОСНОВАННОГО  ТАРИФА

ПО  ТСЖ « УЮТ» НА 2009 ГОД.

| № п\п | Статьи затрат | Текущий ремонт | Содержание жилья | Уборка придомовой территории | Уборка мест общего пользования | Лифт | Мусор | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | З\плата |  | 21000 |  |  |  |  | 21000 |
| 2 | Налоги с ФОТ |  | 5670 |  |  |  |  | 5670 |
| 3 | Материалы | 1540 | 9998 | 2000 | 503 |  |  | 14041 |
| 4 | Лифтовое хоз-во |  |  |  |  | 15400 |  | 15400 |
| 5 | Электроэнергия |  | 6900 |  |  |  |  | 6900 |
| 6 | Уборка территории |  |  | 15426 |  |  |  | 15426 |
| 7 | Чистка снега, крыш |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |
| 8 | Покос и уборка травы |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |
| 9 | Сантехобслуживание | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 10 | Тех. освидетельств. лифтов |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 11 | Вывоз мусора |  |  |  |  |  | 7928 | 7928 |
| 12 | Электрообслуживание | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2000 |
| 14 | Уборка подъездов |  |  |  | 11000 |  |  | 11000 |
| 15 | 15% налог |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |
|  | Всего затрат | 22540 | 46168 | 26426 | 11503 | 17400 | 7928 | 131965 |
|  | Общая площадь м2 | 15545 | 15545 | 15545 | 15545 | 5800 | 15545 |  |
|  | Тариф в руб.на 1 м2 с лифтом | 1-45 | 2-97 | 1-70 | 0-74 | 3-00 | 0-51 | 10-37 |
|  | Тариф в руб.на 1 м2 без лифта | 1-45 | 2-97 | 1-70 | 0-74 |  | 0-51 | 7-37 |