Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **январь** 2013г

 Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 111м.

2.Замена труб канализации д.100 - 2м.

3. Замена кранов д.15, 20, на стояках – 4 шт.

4. Ревизия задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Замена труб м/п 32-- 7м.

7.Ревизия кранов 15,20,– 11шт.

8.Замена плафонов – 2шт.

9.Замена ламп –55 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

 11.Очистка дороги от снега спецтехникой –2ч/ч

12.Ремонт чердачных дверей – 2ч/ч

13. Остекление окон - 3ч/ч

14. Ремонт лифтов – 7ч/ч

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Очистка дороги от снега спецтехникой –2ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15,25 --4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—44м

5.Ремонтные работы в подъездах -2ч/ч

 6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 26шт.

8.Ремонт отопления в подъездах-1ч/ч

9. Уборка снега с крыши – 35ч/ч

10.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Очистка дороги от снега спецтехникой –2ч/ч

2. Замена кранов д.15.25 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20, -- 7шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—55м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 41шт.

7.Замена труб канализации-1м

 8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9. Очистка крыши от снега и сосулек – 38ч/ч

10.Ремонт козырька над подъездом—2ч/ч

11.Ремонт урн для мусора—2ч/ч

Легчилин Н.В.