Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2013г

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 102м.

2.Замена труб канализации д.100  - 5м.

3. Замена кранов д.15, 20, 25 на стояках – 4 шт.

4. Ревизия  задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 2шт.

5. Замена труб м/п 32--  2м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 14шт.

8.Замена плафонов  – 1шт.

9.Замена ламп –65 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч

12.Ремонт чердачных дверей – 4ч/ч

13. Ремонт оконных рам в подъезде- 2ч/ч

14. Ремонт лифтов – 4ч/ч

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Очистка дороги от снега спецтехникой –4ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—42м

5.Ремонтные работы в подъездах -2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 36шт.

8.Ремонт отопления в подъездах-2ч/ч

9. Уборка снега с крыши – 32ч/ч

10.Сварочные работы в подвале—6ч/ч

Дом №14, ул. Академика  Мясникова

1. Очистка крыши от снега и сосулек – 38ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 8шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—45м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 44шт.

7.Замена труб канализации-2м

8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Очистка дороги от снега спецтехникой –4ч/ч

Легчилин Н.В.