Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **март** 2013г.

 Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 92м.

2. Ремонт лифтов – 5ч/ч

3. Замена кранов д.15 на стояках – 4 шт.

4. Ревизия задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Замена труб м/п 32-- 3м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 9шт.

8.Замена плафонов – 1шт.

9.Замена ламп –55 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

 11.Очистка дороги от снега спецтехникой –2ч/ч

12.Ремонт подъездных дверей – 4ч/ч

13. Ремонт отопления в подъезде.

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—40м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --6шт.

4. Очистка дороги от снега спецтехникой –2ч/ч

 5.Ремонт урн для мусора – 1шт

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Ремонт отопления в подъездах-2ч/ч

9. Уборка снега с крыши – 8ч/ч

10.Сварочные работы в подвале—6ч/ч

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Очистка крыши от снега и сосулек – 8ч/ч

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 3шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—25м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 34шт.

7.Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

 8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Очистка дороги от снега спецтехникой –2ч/ч

Легчилин Н.В.