Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за апрель 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 102м.

2.  Ремонт лифтов – 15ч/ч

3. Очистка дороги  спецтехникой –2ч/ч

4. Ревизия  задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 2шт.

5. Сварочные работы в подвале – 3ч/ч.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 9шт.

8.Замена плафонов  – 1шт.

9.Замена ламп –65 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11. Замена кранов д.15 на стояках – 3 шт.

12.Ремонт оконных рам – 4ч/ч

13. Ремонт отопления в подъезде -5ч/ч.

14. Очистка придомовой территории от мусора—12ч/ч

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Ревизия кранов д.15.20 --3шт

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3. Прочистка труб канализации д.100—50м.

4. Очистка дороги спецтехникой –2ч/ч

5. Очистка придомовой территории от мусора—6ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 43шт.

8.Ремонт отопления в подъездах-1ч/ч

9. Уборка снега с крыши – 3ч/ч

10.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

Дом №14, ул. Академика  Мясникова

1. Очистка придомовой территории от мусора—6ч/ч

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 3шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—45м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 42шт.

7.Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

8. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Очистка дороги  спецтехникой –2ч/ч

Легчилин Н.В.