Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **май** 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 102м.

2. Ремонт лифтов – 3ч/ч

3. Замена кранов д.15 на стояках – 2 шт.

4. Ревизия задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Замена труб м/п 20--8м.

7.Ревизия кранов 15,20,25, – 6шт.

8.Замена плафонов – 1шт.

9.Замена ламп –53 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Ремонт подъездных дверей – 4ч/ч

13.Ремонт крыльца – 12ч/ч

14. Покос травы и вырубка кустарника-2ч/ч

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—40м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --6шт.

4. Очистка дороги от песка спецтехникой –2ч/ч

5.Ремонт урн для мусора – 1шт

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Ремонт отопления в подъездах-2ч/ч

9.Сварочные работы в подвале—6ч/ч

10.Ремонт детской площадки—5ч/ч

11. Покос травы и вырубка кустарника-2ч/ч

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—35м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 34шт.

7.Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

8. Сварочные работы на детской площадке—2ч/ч

9.Очистка дороги от песка спецтехникой –2ч/ч

10. Покос травы и вырубка кустарника-2ч/ч

Легчилин Н.В.