Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 82м.

2. Ремонт лифтов – 11ч/ч

3. Замена кранов д.15 на стояках – 4 шт.

4. Замена  задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Замена труб м/п 32--6м.

7.Ревизия кранов 15,20,25, – 4шт.

8.Замена плафонов  – 1шт.

9.Замена ламп –57 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Покос травы– 4ч/ч

13.Сварочные работы  в подвале– 12ч/ч

14.Ремонт чердачных дверей- 4ч/ч

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—34м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --3шт.

4. Покос травы -2ч/ч

5.Ремонт, изготовление скамеек  – 11шт

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Ремонт детской площадки  --2ч/ч

9.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

10.Сварочные работы на детской площадки—2ч/ч

Дом №14, ул. Академика  Мясникова

1. Покос травы и вырубка кустарника-2ч /ч

2. Замена кранов д.15.20 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 -- 4шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—45м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 36шт.

7.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

8. Сварочные работы на детской площадке—2ч/ч

9.Ремонт урн для мусора – 2ч/ч.

10. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

Легчилин Н.В.