Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **сентябрь** 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 182м.

2. Ревизия квартирных щитов –1шт.

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 4 шт.

4. Замена задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 2шт.

5. Замена труб м/п 32--6м.

7.Ревизия кранов 15,20 – 5шт.

8.Замена плафонов – 1шт.

9.Замена ламп –50 шт.

10. Ремонт лифтов – 4ч/ч

11.Покос травы, вырубка кустарника– 5ч/ч

13.Сварочные работы в подвале– 3ч/ч

14.Ремонт подъездных дверей—ч/ч.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —55м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --4шт.

4. Покос травы, вырубка кустарника -2ч/ч

5.Ремонт межплиточных швов – 12ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Сварочные работы в подвале—3ч/ч

9.Ремонт крыши – 2ч/ч

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Покос травы и вырубка кустарника-2ч /ч

2. Замена кранов д.20 –3шт.

3.Ремонт детской площадки– 1ч/ч

4.Прочистка труб канализации д.100—37м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 37шт.

7.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

8. Ремонт крыши –2ч/ч.

9. Замена задвижек д.80—1шт

10. Ревизия кранов д.15—3шт.

11.Ремонт задвижек д.80—1шт.

.

Легчилин Н.В.