Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **август** 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 92м.

2. Ремонт лифтов – 6ч/ч

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 4 шт.

4. Ремонт задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Замена труб м/п 32--12м.

7.Ревизия кранов 15,20 – 4шт.

8.Замена плафонов – 1шт.

9.Замена ламп –57 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Покос травы, вырубка кустарника– 5ч/ч

13.Сварочные работы в подвале– 1ч/ч

14.Ремонт кровли—4ч/ч

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —46м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --2шт.

4. Покос травы, вырубка кустарника -2ч/ч

5.Ремонт межплиточных швов – 32ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Ремонт детской площадки --1ч/ч

9.Сварочные работы в подвале—1ч/ч

10.Ремонт крыши – 5ч/ч

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Покос травы и вырубка кустарника-2ч /ч

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ремонт детской площадки– 2ч/ч

4.Прочистка труб канализации д.100—30м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 33шт.

7.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

8. Ремонт крыши –8ч/ч.

9. Ревизия задвижек д.80—2шт

10. Ревизия кранов д.15—2шт.

11Замена задвижек д.80—1шт.

.

Легчилин Н.В.