Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **ноябрь** 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 210м.

2. Сварочные работы в подвале– 2ч/ч

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 2 шт.

4.Ремонт отопления в подъездах -12ч/ч.

5. Ремонт чердачных дверей—3ч/ч.

6.Ревизия кранов 15,20 – 4шт.

7.Замена плафонов – 1шт.

8.Замена ламп –55 шт.

9. Ремонт лифтов – 12ч/ч

10. Ремонт задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

11. Ревизия квартирных щитов –1шт.

12. Замена труб м/п 32--7м.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —35м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --3шт.

4. Ремонт стояков отопления в подвале—2ч/ч

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Сварочные работы в подвале—3ч/ч

9. Ремонт межплиточных швов – 12ч/ч

10.Уборка мусора в подвале –2ч/ч.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Ремонт задвижек д.80—1шт.

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3. Ревизия кранов д.15—3шт.

4.Прочистка труб канализации д.100—27м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 32шт.

7.Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

8. Ремонт крыши –2ч/ч.

9. Замена задвижек д.80—1шт

10.Уборка мусора в подвале– 1ч/ч

Легчилин Н.В.