Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **октябрь** 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 192м.

2. Сварочные работы в подвале– 3ч/ч

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 6 шт.

4. Замена задвижек д. 50 в ТУ (тепловом узле) -- 1шт.

5. Замена труб м/п 32--17м.

7.Ревизия кранов 15,20 – 5шт.

8.Замена плафонов – 1шт.

9.Замена ламп –45 шт.

10. Ремонт лифтов – 6ч/ч

11. Вырубка кустарника– 2ч/ч

13. Ревизия квартирных щитов –1шт.

14.Ремонт чердачных дверей—ч/ч.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —65м

2. Замена кранов д.15 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --3шт.

4. Вырубка кустарника -2ч/ч

5.Ремонт крыши – 2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9. Ремонт межплиточных швов – 8ч/ч

10.Ремонт ливневой канализации-2ч/ч

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Вырубка кустарника-2ч /ч

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ремонт детской площадки– 1ч/ч

4.Прочистка труб канализации д.100—57м

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 36шт.

7.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

8. Ремонт крыши –4ч/ч.

9. Замена задвижек д.80—1шт

10. Ревизия кранов д.15—3шт.

11.Ремонт задвижек д.80—1шт.

.

Легчилин Н.В.