Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **декабрь** 2013г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50 -- 180м.

2. Ремонт лифтов – 8ч/ч .

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 3 шт.

4.Ремонт дверей в подъездах -3ч/ч.

5. Замена труб м/п 32 в подвале—4м

6.Ревизия кранов 15,20 – 2шт.

7.Замена плафонов – 1шт.

8.Замена ламп –58 шт.

9.Сварочные работы в подвале– 1ч/ч.

10.Уборка мусора в подвале –1ч/ч.

11. Ревизия квартирных щитов –1шт.

12. Замена труб м/п 20--2м.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —45м

2. Ремонт стояков отопления в подвале—2ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --2шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 3ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Сварочные работы в подвале—1ч/ч

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—43м

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15—2шт.

4.Очистка крыши от снега, сосулек -2ч/ч.

5 Ремонт крыши –2ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

Легчилин Н.В.