АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015                                                                                                      № 447

г. Белокуриха

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановления администрации города от 31.03.2014 № 427

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», изучив схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановления администрации города от 31.03.2014 № 427, руководствуясь ч.ч. 7, 9 ст. 46, ст. 55 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее – Схема), утвержденную постановлением администрации города от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановления администрации города от 31.03.2014 № 427 следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё (население) | Общественные здания (прочие потребители) | Социально-культурной сферы (бюджетные организации) | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост |  | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современное положение тыс.Гкал | 142,331 (факт реализации за 2011 год) |  |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 |  | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 |  | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 |  | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | 0,304 | 3,027 | 0,383 | 0,000 |  | 3,71 | 141,703* |  |
| 2016 | -1,463 | 0 | -0,010 | 0,000 |  | -1,473 | 140,23* |  |
| 2017-2020 | 0,344 | 0,368 | 2,886 | 0,000 |  | 3,598 | 564,518* |  |
| 2021-2025 | 0,430 | 0,177 | 2,755 | 0,000 |  | 3,362 | 708,11* |  |
| 2026-2030 | 2,15 | 0,177 | 2,775 | 0,11 |  | 5,192 | 713,302** |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,044 |  | 2,076 | 287,497* |  |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.2. Таблицу 1.3.1 Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (котельная хоз.зоны)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -35,02 | 3313,44* | -1,00 | 3313,44* |
| 2016 | 492,07 | 3805,51* | 14,85 | 3805,51* |
| 2017-2020 |  | 15222,04* |  | 15222,04* |
| 2021-2025 |  | 19027,55* |  | 19027,55* |
| 2026-2030 |  | 19027,55* |  | 19027,55* |
| 2031-2032 |  | 7611,02* |  | 7611,02* |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.3. Таблицу № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | Котельная хоззоны | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 141,703* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 570,428 |
| 2016 | 140,23* | 529,238 | 107,238 | 75,6 | 712,131 | 571,901 |
| 2017-2020 | 564,518* | 2116,952 | 429,172 | 302,4 | 2848,52 | 2284,002 |
| 2021-2025 | 708,11* | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2859,545 |
| 2026-2030 | 713,302* | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2847,353 |
| 2031-2032 | 287,497* | 1058,476 | 214,586 | 151,2 | 1424,262 | 1136,765 |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.4. Таблицу 1.5.3.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах за отопительный период и за год в целом тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.5.3.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах за отопительный период и за год в целом

| Наименование | Потребление тепловой энергии (факт) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | Гкал/от. пер. |
| Котельная хоззоны | 2014 год |  |
| Производство (выработка) тепловой энергии | 6448,6* | 6448,6* |
| Реализация тепловой энергии | 3348,46* | 3348,46* |
| Собственные нужды котельной | 262* | 262* |
| Отпуск в сеть | 6186,6* | 6186,6* |
| Центральная котельная | 2014 год |  |
| Производство (выработка) тепловой энергии | 150859,92* | 124569,18* |
| Реализация тепловой энергии | 134640,17* | 102870,94* |
| Собственные нужды котельной | 1323,00* | 1096,68* |
| Отпуск в сеть | 149536,92* | 123472,5* |
| ГП ТЭС |  |  |
| Всего по котельной | 263,16 | 153,6 |
| Собственные нужды котельной | 263,16 | 153,6 |
| Отпуск в сеть | 0 | 0 |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.5. Таблицу 1.6.2.1 Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов и дефицитов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная |  |  | Центральная котельная |  |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 141,703* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 570,428 |
| 2016 | 140,23* | 529,238 | 107,238 | 75,6 | 712,131 | 571,901 |
| 2017-2020 | 564,518* | 2116,952 | 429,172 | 302,4 | 2848,52 | 2284,002 |
| 2021-2025 | 708,11* | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2859,545 |
| 2026-2030 | 713,302* | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2847,353 |
| 2031-2032 | 287,497* | 1058,476 | 214,586 | 151,2 | 1424,262 | 1136,765 |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.6. Таблицу 2.5.5 Прогноз приростов теплопотребление тепловой энергии г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё | Общественные здания | Социально-культурной сферы | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современное положение Тыс.Гкал | 142,331* |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | 0,304 | 3,027 | 0,383 | 0,000 | 3,71 | 141,703* |  |
| 2016 | -1,463 | 0 | -0,010 | 0,000 | -1,473 | 140,23* |  |
| 2017-2020 | 0,344 | 0,368 | 2,886 | 0,000 | 3,598 | 564,518* |  |
| 2021-2025 | 0,430 | 0,177 | 2,755 | 0,000 | 3,362 | 708,11* |  |
| 2026-2030 | 2,15 | 0,177 | 2,775 | 0,11 | 5,192 | 713,302** |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,044 | 2,076 | 287,497* |  |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.7. Таблицу 2.7.1. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами расположенными в производственных зонах г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.7.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (котельная хоз.зоны)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -35,02 | 3313,44* | -1,00 | 3313,44* |
| 2016 | 492,07 | 3805,51* | 14,85 | 3805,51* |
| 2017-2020 |  | 15222,04* |  | 15222,04* |
| 2021-2025 |  | 19027,55* |  | 19027,55* |
| 2026-2030 |  | 19027,55* |  | 19027,55* |
| 2031-2032 |  | 7611,02* |  | 7611,02* |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.8. Таблицу 4.1 Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная |  |  | Центральная котельная |  |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 141,703* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 570,428 |
| 2016 | 140,23* | 529,238 | 107,238 | 75,6 | 712,131 | 571,901 |
| 2017-2020 | 564,518* | 2116,952 | 429,172 | 302,4 | 2848,52 | 2284,002 |
| 2021-2025 | 708,11* | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2859,545 |
| 2026-2030 | 713,302* | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2847,353 |
| 2031-2032 | 287,497* | 1058,476 | 214,586 | 151,2 | 1424,262 | 1136,765 |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.9. Таблицу 6.16.1. Определение потребности в топливе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.16.1 Определение потребности в топливе

| Период | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период | Расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 145,121*(факт реализации) | 27,230* (факт) |
| 2013 | 137,580*(факт реализации) | 24,781* (факт) |
| 2014 | 137,989*(факт реализации) | 24,659* (факт) |
| 2015 | 141,703*(план реализации) | 25,429* (план) |
| 2016 | 140,23*(план реализации) |  |
| 2017-2020 | 564,518* |  |
| 2021-2025 | 708,11* |  |
| 2026-2030 | 713,302* |  |
| 2031-2032 | 287,497* |  |

* по данным ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»».

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Отделу развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации (А.С. Стариков) опубликовать в газете «Город Белокуриха» сведения о размещении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова.

Глава администрации города   К.И. Базаров