Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме благоустроенного жилищного фонда, входящих в состав платы за жилое помещение

| Наименование работ | Периодичность | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома с лифтами | Многоквартирные дома без лифтов |
| 1. Содержание мест общего пользования |  |  |
| 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз(а) в неделю | 5 раз(а) в неделю |
| 2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз(а) в неделю | 3 раз(а) в неделю |
| 3. Мытье пола кабины лифта | 5 раз(а) в неделю | - |
| 4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раз(а) в месяц | - |
| 5. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раз(а) в месяц | 2 раз(а) в месяц |
| 6. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз(а) в месяц | 2 раз(а) в месяц |
| 7. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз(а) в год | 1 раз(а) в год |
| 8. Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раз(а) в год | 2 раз(а) в неделю |
| 9. Мытье окон | 2 раз(а) в год | 2 раз(а) в год |
| 10. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз(а) в неделю | 1 раз(а) в неделю |
| 11. Обметание пыли с потолков | 1 раз(а) в год | 1 раз(а) в год |
| II. Уборка земельного участка (придомовой территории), входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1. Подметание территории в дни без осадков и дни с осадками до 2 см в теплый период | 5 раз(а) в неделю | 5 раз(а) в неделю |
| 2. Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см в теплый период | 5 раз(а) в неделю | 5 раз(а) в неделю |
| 3. Очистка урн от мусора | 5 раз(а) в неделю | 5 раз(а) в неделю |
| 4. Промывка урн в теплый период | 2 раз(а) в месяц | 2 раз(а) в месяц |
| 5. Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей в теплый период | 5 раз(а) | 5 раз(а) |
| 6. Уборка газонов в теплый период | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| 8. Поливка газонов, зеленых насаждений в теплый период | 14 раз(а) в год | 14 раз(а) в год |
| 9. Уборка контейнерных площадок | 6 раз(а) в неделю | 6 раз(а) в неделю |
| 10. Подметание территории в дни с сильными осадками в теплый период | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| 11. Мойка территории в теплый период | 3 раз(а) в год | 3 раз(а) в год |
| 12. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см в дни | 1 раз(а) в сутки | 1 раз(а) в сутки |
| 13. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 3 раз(а) в год | 3 раз(а) в год |
| 14. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | по мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада | по мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |
| 15. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами во время гололеда | по мере необходимости. 2 раз(а) в сутки | по мере необходимости. 2 раз(а) в сутки |
| 16. Очистка территории от наледи и льда во время гололеда | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| 17. Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз(а) в сутки | 1 раз(а) в сутки |
| 18. Промывка урн в холодный период | 1 раз(а) в месяц | 1 раз(а) в месяц |
| 19. Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей в холодный период | 2 раз(а) | 2 раз(а) |
| 20. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раз(а) в сутки | 3 раз(а) в сутки |
| 21. Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз(а) в неделю 2 раза в день | 7 раз(а) в неделю 2 раза в день |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации и проведение технических осмотров и мелкий ремонт общедомовых инженерных систем |  |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, | 2 раз(а) в год | 2 раз(а) в год |
| 2. Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз(а) в год | 1 раз(а) в год |
| 3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 3-х суток | по мере необходимости в течение 3-х суток |
| 4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз(а) в год | 1 раз(а) в год |
| 5. Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 6. Аварийное обслуживание | постоянно на общедомовых системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | постоянно на общедомовых системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| 7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 8. Дератизация | 2 раз(а) в год | 2 раз(а) в год |
| 9. Дезинсекция | 2 раз(а) в год | 2 раз(а) в год |
| IV. Содержание и ремонт лифтового оборудования |  | - |
| 1. Обслуживание лифтов | ежедневно | - |
| 2. Оперативный пуск остановившегося лифта (если причина остановки не связана с проведением АВР, КР) | постоянно | - |
| 3. Организация надлежащего обслуживания и ремонта лифта в целях обеспечения содержания в | в течении года | - |

В состав платы за жилое (нежилое) помещение не входят работы, выполняемые  по заявке собственников на внутриквартирных инженерных сетях,  в том числе любые сантехнические, электромонтажные работы и т.п. Указанные работы выполняются за отдельную плату согласно установленным расценкам на платные услуги для населения, утверждаемые руководителем организации, осуществляющей обслуживание жилого дома.

То есть, работы по замене и ремонту в квартире электрооборудования (лампочки, электросчетчики, электропроводка и т.п.), сантехнические работы  (замена, установка крана, смесителя, сифона, прочистка канализации, замена батарей, участков труб (кроме стояков), муфт и т.п.,) оплачивается собственником помещения самостоятельно.

Примечание. Данный перечень является неотъемлемой частью договора управления, подготовлен для конкурса на право управления МКД в 2013 году, по нему рассчитывался тариф. Перечень обязательных работ и услуг определен организатором конкурса в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") и Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 (ред. от 04.03.2015) "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".

Отдел по развитию инженерных коммуникаций,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и газификации

администрации города Белокурихи