Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **январь**  2015г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—55м

2. Замена кранов д.20 –4шт.

3.Ревизия кранов д.15—8шт.

4. Ремонт подвальных дверей -2ч/ч.

5 Ремонт отопления в подъезде –4ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 39шт.

8.Замена трубы пп100– 1ч/ч

 9. Очистка крыши от снега, сосулек -4ч/ч.

 10.Уборка снега спецтехникой -2 м.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2015г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—46м

2. Замена кранов д.20 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15—9шт.

4. Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

5.Ремонт подъездных дверей -1ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 49шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

 9.Очистка крыши от снега, сосулек -4ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **март** 2015г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15—3шт.

4. ремонт отопления в подъезде- 2ч/ч.

5.Уборка подвала –2ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 39шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

 9. Очистка крыши от снега, сосулек -4ч/ч.

 10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **апрель** 2015г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—55м

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15-3шт.

4. Ремонт отопления в подъезде -2ч/ч.

5.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.–1ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 25шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

 9.Очистка крыши от снега, сосулек -4ч/ч.

10. Уборка в подвале- 2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **май** 2015г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2. Замена кранов д.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15—4шт.

4. Покос травы -2ч/ч.

5. Ремонт крыши –2ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 39шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

 9. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

10.Побелка бордюр-2ч/ч

11. Ремонт козырька -3ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2015г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—45м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15—4шт.

4. Покос травы -2ч/ч.

5. Ремонт отмостки- 5ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 43шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

 9. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

10.Ревизия квартирных щитов -1шт.

11. Ремонт крыльца- 2ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2015г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—37м

2. Замена кранов –1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 2шт.

4. Ремонт чердачных дверей – 3 ч/ч.

5.Сварочные работы в подвале -- 1ч/ч

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 32шт.

8. Скашивание травы –3ч/ч

9. Вырубка кустарника –1ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2015г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—62м.

2. Замена крана 15–1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 6шт.

4. Ревизия задвижек д.100 -2шт

 5.Сварочные работы в подвале -- 6ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Скашивание травы – 3ч/ч.

9. Ремонт крыльца- 4ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **сентябрь** 2015г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—45м.

2. Замена кранов д.15.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 6шт.

4. Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 32шт.

7.Изготовление мусорного бака -2ч/ч.

8.Скашивание травы– 2ч/ч

10.Ремонт подвальных дверей—4ч/ч.

11.Ремонт детской площадки—3ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **октябрь** 2015г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—47м

2. Замена кранов д.20 –1шт.

3.Ремонт детской площадки– 1ч/ч

4. Ремонт задвижек д.80—1шт

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 40шт.

7.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

 8. Вырубка кустарника-2ч /ч –4ч/ч.

9. Замена задвижек д.80—1шт

10. Ревизия кранов д.15—3шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **ноябрь** 2015г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

 1. Прочистка труб канализации д.100—65м

2. Замена кранов д.15.20 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 -- 4шт.

4. Очистка крыши от снега и сосулек – 6ч/ч

5. Замена плафонов –1шт.

6.Замена ламп – 42шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч.

9.Ревизия задвижки – 2ч/ч.

 Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за **декабрь** 2015г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—50м

2.Сварочные работы в подвале –1ч/ч.

3.Ревизия кранов д.20,25 -- 2шт.

4.Ревизия задвижки – 1шт

 5.Ремонт детской площадки-1ч/ч.

6.Замена ламп – 33шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч.

10.Очистка крыши от снега и сосулек– 2ч/ч.