АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016 № 560                                                                                     г. Белокуриха

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений администрации города от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О тепло-снабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», изучив схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города           от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений администрации города             от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, руководствуясь ч. 7 ст. 46, ст. 55 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее – Схема), утвержденную постановлением администрации города от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений администрации города от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447 следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам тома    № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё (население) | Обществен-ные здания (прочие потребители) | Социально-культурной сферы (бюджетные организации) | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современ- ное положение тыс.Гкал | 142,331 (факт реализации за 2011 год) |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | -1,601 | -2,022 | -0,367 | 0,000 | -3,99 | 133,990* | 147,839* |
| 2016 | 2,2 | 4,04 | 0 | 0,000 | 6,24 | 140,230 |  |
| 2017 | -1,6 | -6,327 | -0,31 | 0,000 | -8,237 | 131,993 |  |
| 2018-2020 | 0,344 | 0,368 | 2,886 | 0,000 | 3,598 | 399,577 |  |
| 2021-2025 | 0,430 | 0,177 | 2,755 | 0,000 | 3,362 | 669,320 |  |
| 2026-2030 | 2,15 | 0,177 | 2,775 | 0,11 | 5,192 | 674,520 |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,044 | 2,076 | 271,880 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.2. Таблицу 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (котельная хоз.зоны)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -271,43 | 3077,04* | -8,00 | 3077,03* |
| 2016 | 728,47 | 3805,51 | 23,67 | 3805,51 |
| 2017 | -669,85 | 3135,66 | -17,6 | 3135,66 |
| 2018-2020 |  | 9406,98 |  | 9406,98 |
| 2021-2025 |  | 15678,30 |  | 15678,30 |
| 2026-2030 |  | 15678,30 |  | 15678,30 |
| 2031-2032 |  | 6271,32 |  | 6271,32 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.3. Таблицу № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | Котельная хоззоны | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 140,230 | 529,238 | 107,238 | 75,6 | 712,131 | 571,901 |
| 2017 | 131,993 | 529,238 | 107,29 | 75,6 | 712,131 | 580,138 |
| 2018-2020 | 399,577 | 1587,714 | 321,882 | 226,8 | 2136,393 | 1736,816 |
| 2021-2025 | 669,320 | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2891,335 |
| 2026-2030 | 674,520 | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2886,135 |
| 2031-2032 | 271,880 | 1058,476 | 214,586 | 151,2 | 1424,262 | 1152,382 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.4. Таблицу 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов и дефицитов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная |  |  | Центральная котельная |  |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 140,230 | 529,238 | 107,238 | 75,6 | 712,131 | 571,901 |
| 2017 | 131,993 | 529,238 | 107,29 | 75,6 | 712,131 | 580,138 |
| 2018-2020 | 399,577 | 1587,714 | 321,882 | 226,8 | 2136,393 | 1736,816 |
| 2021-2025 | 669,320 | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2891,335 |
| 2026-2030 | 674,520 | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2886,135 |
| 2031-2032 | 271,880 | 1058,476 | 214,586 | 151,2 | 1424,262 | 1152,382 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.5. Таблицу 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребление тепловой энергии г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё | Обществен-ные здания | Социально-культурной сферы | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современ- ное положение Тыс.Гкал | 142,331* |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | -1,601 | -2,022 | -0,367 | 0,000 | -3,99 | 133,990* | 147,839* |
| 2016 | 2,2 | 4,04 | 0,000 | 0,000 | 6,24 | 140,230 |  |
| 2017 | -1,6 | -6,327 | -0,31 | 0,000 | -8,237 | 131,993 |  |
| 2018-2020 | 0,344 | 0,368 | 2,886 | 0,000 | 3,598 | 399,577 |  |
| 2021-2025 | 0,430 | 0,177 | 2,755 | 0,000 | 3,362 | 669,320 |  |
| 2026-2030 | 2,15 | 0,177 | 2,775 | 0,11 | 5,192 | 674,520 |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,044 | 2,076 | 271,880 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.6. Таблицу 2.7.1. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами расположенными в производственных зонах г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.7.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (котельная хоз.зоны)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -271,43 | 3077,04* | -8,00 | 3077,04* |
| 2016 | 728,47 | 3805,51 | 23,67 | 3805,51 |
| 2017 | -669,85 | 3135,66 | -17,6 | 3135,66 |
| 2018-2020 |  | 9406,98 |  | 9406,98 |
| 2021-2025 |  | 15678,30 |  | 15678,30 |
| 2026-2030 |  | 15678,30 |  | 15678,30 |
| 2031-2032 |  | 6271,32 |  | 6271,32 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.7. Таблицу 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная |  |  | Центральная котельная |  |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 140,230 | 529,238 | 107,238 | 75,6 | 712,131 | 571,901 |
| 2017 | 131,993 | 529,238 | 107,29 | 75,6 | 712,131 | 580,138 |
| 2018-2020 | 399,577 | 1587,714 | 321,882 | 226,8 | 2136,393 | 1736,816 |
| 2021-2025 | 669,320 | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2891,335 |
| 2026-2030 | 674,520 | 2646,190 | 536,465 | 378 | 3560,655 | 2886,135 |
| 2031-2032 | 271,880 | 1058,476 | 214,586 | 151,2 | 1424,262 | 1152,382 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.8. Таблицу 6.16.1. Определение потребности в топливе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.16.1. Определение потребности в топливе

| Период | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период | Расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 145,121* (факт реализации) | 27,230* (факт) |
| 2013 | 137,580* (факт реализации) | 24,781* (факт) |
| 2014 | 137,989* (факт реализации) | 24,659* (факт) |
| 2015 | 133,990* (факт реализации) | 23,144* (факт) |
| 2016 | 140,230 (план реализации) | 25,045 (план) |
| 2017 | 131,993 (план реализации) |  |
| 2018-2020 | 399,577 |  |
| 2021-2025 | 669,320 |  |
| 2026-2030 | 674,520 |  |
| 2031-2032 | 271,880 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»».

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Отделу развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации А.С. Старикову опубликовать в газете «Город Белокуриха» сведения о размещении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова.

Глава администрации города                                                                   К.И. Базаров