Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за январь  2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —55м.

2.Очистка крыши и карнизов  от снега и сосулек -20ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20 --3шт.

4. Замена кранов д.15 –3шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 5ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 28шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Ремонт  чердачных дверей  -1ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —35м.

2.Очистка крыши  и карнизов  от снега и сосулек -6ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --2шт.

4. Ревизия задвижек–2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6. Ремонт  подъездных  дверей  -1ч/ч.

7.Замена ламп – 36шт.

8.Сварочные работы в подвале—1ч/ч

9. Уборка снега спецтехникой -2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за март 2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —44м.

2. Сварочные работы в подвале—1ч/ч

3.Ревизия кранов д.15 --1шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 3ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 40шт.

8. Очистка крыши  и козырьков от снега и сосулек -3ч/ч.

9. Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за апрель 2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —65м.

2.Очистка крыши от снега и сосулек -6ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --3шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 6ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 42шт.

8.Уборка в подвале—2ч/ч

9.Ремонт  чердачных дверей  -1ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за май 2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —55м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --5шт.

4. Замена кранов д.15 –1шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 5ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 35шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Покос  травы- 4ч/ч

10.Побелка бордюр-2ч/ч

11.Ремонт детской площадки-2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —39м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --5шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 33шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Покос  травы- 3ч/ч

10. Ремонт детской площадки-2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2017г

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2.Скашивание травы, вырубка кустарника – 4ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20,25- 5шт.

4. Изготовление урн  – 1 шт.

5.Ремонт крыльца –3ч/ч.

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Прочистка ливневки- 2ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2017г

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—40м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3. Ремонт оконных рам в подъезде –3ч/ч.

4.Прочистка ливневки- 4 ч/ч

5. Замена труб канализации – 6м.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Ремонт детской площадки—2 ч/ч.

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Скашивание травы – 6ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за сентябрь 201г

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—49м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --5шт.

4. Ремонт кровли – 6ч/ч

5.Сварочные работы в подвале-2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 34шт.

8.Ремонт дверей в подъездах –4ч/ч

9. Изготовление мусорных контейнеров –2шт

10. Скашивание травы- 2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за октябрь 2017г.

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации —35м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --5шт.

4. Вырубка кустарника -2ч/ч

5.Ремонт крыши – 2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Ремонт дверей– 3ч/ч

10.Прочистка  ливневой канализации-2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за ноябрь 2017г

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—33м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --4шт.

4.Прочистка ливневки – 3 ч/ч

5.Сварочные работы в подвале-1ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 44шт.

8.Ревизия задвижки  – 1шт

9. Уборка снега с крыши,карнизов  – 8ч/ч.

10. Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за декабрь 2017г

Дом №12, ул. Академика  Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—45м

2. Замена кранов д.15 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20. --2шт.

4.Ревизия квартирных щитов – 1шт

5.Сварочные работы в подвале-2ч/ч

6.Очистка крыши от снега  -- 5ч/ч

7.Замена ламп – 44шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой – 1 ч/ч.

9. Прочистка ливневой канализации – 40м