Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за январь 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50,100 -- 280м.

2.Ремонт подъездных дверей –2 ч/ч.

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 4шт.

4.Ремонт  чердачных дверей  -4ч/ч.

5. Замена труб м/п 32 в подвале—4м

6.Ревизия кранов 15,20 – 2шт.

7.Замена плафонов  – 2шт.

8.Замена ламп –69 шт.

9.Сварочные работы  в подвале– 1ч/ч.

10. Ремонт лифтов – 10ч/ч.

11.Очистка козырьков от снега -1 ч/ч.

12. Прочистка ливневки –3ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50,100 -- 220м.

2.Ремонт отопления подъезда –2 ч/ч.

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 4 шт.

4. Сварочные работы  в подвале– 1ч/ч.

5. Замена труб м/п 32 в подвале—8м

6.Ревизия кранов 15,20 – 2шт.

7. Ремонт лифтов – 5ч/ч.

8.Замена ламп –59 шт.

9. Очистка козырьков от снега -1 ч/ч.

10. Ревизия задвижек -5ч/ч.

11. Прочистка ливневки -2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за март 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50,100 -- 190м.

2. Сварочные работы  в подвале– 1ч/ч.

3. Замена кранов д.15,20  – 3шт.

4. Ревизия кранов 15,20 – 6шт.

5. Замена труб ПП 100  в подвале—4м.

6. Ремонт подъездных дверей –1 ч/ч.

7.Замена плафонов  – 1шт.

8.Замена ламп –55 шт.

9. Ремонт отопления в подвале—5ч/ч

10. Ремонт лифтов – 7ч/ч.

11.Очистка козырьков от снега -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за апрель 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50,100 -- 260м.

2. Ремонт лифтов –10ч/ч.

3. Замена кранов д.15,20  – 2 шт.

4.Ремонт  чердачных дверей  -2ч/ч.

5. Замена труб м/п 32 в подвале—8м

6.Ревизия кранов 15,20 – 2шт.

7.Замена плафонов  – 1шт.

8.Замена ламп –56 шт.

9.Сварочные работы  в подвале– 1ч/ч.

10.Ревизия задвижек  -4ч/ч

11.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за май 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50,100 -- 200м.

2.Ремонт подъездных дверей –2 ч/ч.

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 4 шт.

4.Побелка бордюр—2ч/ч

5. Замена труб м/п 32 в подвале—28м

6.Ревизия кранов 15,20 – 2шт.

7.Замена плафонов  – 1шт.

8.Замена ламп –64 шт.

9.Сварочные работы  в подвале– 1ч/ч.

10. Ремонт лифтов – 12ч/ч.

11.Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

12.Покос травы –4ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.50,100 -- 200м.

2. Замена труб м/п32 -12м

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 2 шт.

4. Покос травы –4ч/ч

5. Вырубка дикорастущего кустарника—4ч/ч

6.Ревизия кранов 15,20 – 2шт.

7.Замена плафонов  – 1шт.

8.Замена ламп –65 шт.

9.Сварочные работы  в подвале– 1ч/ч.

10. Ремонт лифтов – 8ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2017г

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 180м.

2.Прочистка ливневки- 90м

3. Ревизия кранов 15,20,25 – 3шт.

4. Ревизия задвижек--  6шт.

5 Замена плафонов  – 1шт.

6. Замена ламп –70 шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Вырубка кустарника -2 ч/ч

10.Скашивание травы, —3ч/ч

11. Ремонт лифтов –11 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2017г

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 186м.

2. Ремонт  в подъезде  -- 22ч/ч.

3. Ремонт  кранов 15,20,25,32 – 8шт.

4. Замена плафонов  – 1шт.

5. Скашивание травы, вырубка кустарника--4 ч/ч.

6. Замена ламп- 69 шт.

7. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

9.Ремонт урн-1 ч/ч

10.Замена труб канализации 100  – 5м.

11. Замена кранов 15,20—4шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за сентябрь 2017г

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 190м.

2.Ревизия кранов -5шт

3.Замена кранов д.15, 20, 25  – 3 шт.

4. Ремонт отопления в подъездах – 10ч/ч

5. Сварочные работы в подвале – 2ч/ч

6.Замена труб м/п 32--  10м.

7.Скашивание травы -2ч/ч

8.Замена плафонов 3шт – 3шт.

9.Замена ламп –44 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11. Ремонт в подъезде -35ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за октябрь 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 100м.

2. Сварочные работы  в подвале– 2ч/ч

3. Замена кранов д.15,20 на стояках – 3 шт.

4. Замена   задвижек д. 50  -- 2шт.

5. Замена труб м/п 32--13м.

7.Ревизия кранов 15,20 – 5шт.

8.Замена плафонов  – 1шт.

9.Замена ламп –50 шт.

10. Ремонт лифтов – 6ч/ч

11. Вырубка кустарника– 2ч/ч

13. Ревизия квартирных щитов –1шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за ноябрь 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 190м.

2.Замена труб канализации д.100  - 2м.

3. Замена кранов д.15, 20, 25 на стояках – 3 шт.

4. Ремонт отопления в подъездах – 2ч/ч

5. Сварочные работы в подвале – 8ч/ч

6.Замена труб м/п 32--  5м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 8шт.

8.Замена плафонов 3шт – 1шт.

9.Замена ламп –66 шт.

10. Ревизия квартирных щитов –1шт.

11.Прочистка ливневки – 3ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за декабрь 2017г.

Дом № 3, ул. Братьев Ждановых

1.Прочистка труб канализации д.100 -- 210м.

2.Замена труб канализации д.100  - 9м.

3. Замена кранов д.15, 20, 25 на стояках – 4 шт.

4. Ремонт отопления в подъездах – 2ч/ч

5. Сварочные работы в подвале –2ч/ч

6.Замена труб м/п 32--  14м.

7.Ревизия кранов 15,20,25,32 – 7шт.

8.Замена плафонов 3шт – 1шт.

9.Замена ламп –54 шт.

10.Ремонт чердачных дверей–3ч/ч.