Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за январь 2018г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —45м.

2.Очистка крыши и карнизов от снега и сосулек -22ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20 --2шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 38шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Ремонт дверей -1ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2018г.

Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —44м.

2.Очистка крыши и карнизов от снега и сосулек -6ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --3шт.

4. Ревизия задвижек–2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6. Ремонт чердачного люка -1ч/ч.

7.Замена ламп – 35шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9. Уборка снега спецтехникой -2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за март 2018г.

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —34м.

2. Сварочные работы в подвале—2ч/ч

3.Ревизия кранов д.15 --4шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 44шт.

8. Очистка крыши и козырьков от снега и сосулек -3ч/ч.

9. Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за апрель 2018г.

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —75м.

2.Очистка крыши от снега и сосулек -3ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --4шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 3ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Уборка в подвале—1ч/ч

9.Ремонт чердачных дверей -1ч/ч.

10.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за май 2018г.

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —44м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—2ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --3шт.

4. Замена кранов д.15 –1шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 4ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 33шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Покос травы- 4ч/ч

10.Побелка бордюр-2ч/ч

11.Ремонт детской площадки-1ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2018г.

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —49м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—2ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.- 3шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Прочистка ливневых труб на крыше– 3ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Ремонт крыши- 10ч/ч.

9.Покос травы- 3ч/ч.

10. Ремонт детской площадки-1ч/ч.

10. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2018г

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2.Покос травы, вырубка кустарника – 4ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20,25- 5шт.

4.Ремонт урн для мусора урн – 1 шт.

5.Ремонт крыльца –3ч/ч.

6.Замена плафонов –2шт.

7.Замена ламп – 26шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Прочистка ливневки- 2ч/ч.

11. Устройство подпорки под козырек-2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2018г

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—40м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3. Ремонт крыши –7ч/ч.

 4.Прочистка ливневки- 3 ч/ч

5. Замена труб канализации – 3м.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Ремонт детской площадки—1 ч/ч.

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Скашивание травы, вырубка кустарника – 6ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за сентябрь 2018г

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—55м

2. Замена кранов д.15.20 –3шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --5шт.

4. Ремонт кровли – 6ч/ч.

5.Сварочные работы в подвале-2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 24шт.

8.Ремонт дверей на крышу –4ч/ч.

9. Ремонт мусорной урны –1шт.

10. Скашивание травы- 2ч/ч.

11. Ревизия задвижек – 3шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за октябрь 2018г.

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —50м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --4шт.

4. Ревизия задвижек – 2 шт

 5.Ремонт крыши – 2 ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 27шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Ремонт дверей– 3ч/ч

10.Прочистка ливневой канализации-2ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за ноябрь 2018г

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—39м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --4шт.

4.Прочистка ливневки – 3 ч/ч

 5.Сварочные работы в подвале-1ч/ч

6. Ревизия задвижки – 1

7.Замена ламп – 24шт.

8. Уборка снега с крыши, карнизов – 8ч/ч.

9. Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч

 Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за декабрь 2018г

 Дом №12, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—48м

2. Замена кранов д.15 –1шт.

3.Ревизия кранов д.15.20. --2шт.

4.Ревизия квартирных щитов – 1шт

 5.Сварочные работы в подвале-3ч/ч

6.Очистка крыши,карнизов от снега -- 4ч/ч

7.Замена ламп – 37шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой – 1 ч/ч.

9. Прочистка ливневки – 2ч/ч.

 Легчилин Н.В.