Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за январь 2018г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —33м.

2.Очистка крыши и карнизов от снега и сосулек -16ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20 --2шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5. Ремонт дверей -1ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 27шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за февраль 2018г.

Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —40м.

2.Очистка крыши и карнизов от снега и сосулек -6ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --2шт.

4. Ревизия задвижек–1шт.

5. Замена ламп – 35шт.

6.Замена кранов д.15—3шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9. Уборка снега спецтехникой -2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за март 2018г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —34м.

2. Сварочные работы в подвале—ч/ч

3.Ревизия кранов д.15 --4шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Ремонт отопления в подъезде -2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 24шт.

8. Очистка крыши и козырьков от снега и сосулек -7ч/ч.

9. Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за апрель 2018г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —35м.

2.Очистка крыши,карнизов от снега и сосулек -2ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15 --6шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Ремонт крыши – 5ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 33шт.

8.Ревизия задвижек—2 шт.

9.Уборка снега спецтехникой -1 ч/ч.

10. Замена труб отопления в подвале –12ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за май 2018г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —44м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—2ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.20 --7шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Замена труб отопления в подвале – 6ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 23шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Покос травы- 2ч/ч

10.Побелка бордюр-2ч/ч

11.Ремонт детской площадки-1ч/ч

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июнь 2018г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —40м.

2. Вырубка дикорастущего кустарника—2ч/ч

3.Ревизия кранов д.15.- 5шт.

4. Замена кранов д.15 –2шт.

5.Замена труб отопления в подвале -6ч/ч.

6.Ревизия квартирных щитов – 1шт.

7.Замена ламп – 30шт.

8.Ремонт крыши- 10ч/ч.

9.Покос травы- 3ч/ч.

10. Остекление рам - 4ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за июль 2018г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—55м

2.Покос травы, вырубка кустарника – 5ч/ч.

3.Ревизия кранов д.15.20,25- 6шт.

4.Ремонт урн для мусора урн – 1 шт.

5.Ремонт крыльца –3ч/ч.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 20шт.

8.Сварочные работы в подвале – 1ч/ч

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за август 2018г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—60м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3. Ремонт крыши –7ч/ч.

 4.Ревизия задвижек-2шт.

5. Замена труб канализации – 1м.

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 35шт.

8.Ремонт детской площадки—1 ч/ч.

9. Ревизия квартирных щитов – 1шт.

10.Скашивание травы, вырубка кустарника – 6ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за сентябрь 2018г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—35м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --6шт.

4. Ремонт кровли – 6 ч/ч.

5.Сварочные работы в подвале-1ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 20шт.

8.Ремонт отопления в подъездах –4ч/ч.

9. Остекление оконных рам –5 ч/ч.

10. Скашивание травы- 2ч/ч.

11. Ревизия задвижек – 3шт.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за октябрь 2018г.

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации —40м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20 --8шт.

4. Ревизия задвижек – 2 шт

 5.Ремонт крыши – 2ч/ч

6.Замена плафонов –1шт.

7.Замена ламп – 37шт.

8.Сварочные работы в подвале—2ч/ч

9.Ремонт детской игровой площадки -2 ч/ч.

Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за ноябрь 2018г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—39м

2. Замена кранов д.15.20 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20,25 --4шт.

4. Уборка снега, сосулек с крыши, карнизов – 8ч/ч.

 5.Сварочные работы в подвале-1ч/ч

6.Ревизия квартирных щитов –1шт.

7.Замена ламп – 22шт.

8.Ревизия задвижки – 1шт.

9. Очистка дороги от снега спецтехникой –1ч/ч.

 Акт

выполненных работ по ТСЖ «Уют» за декабрь 2018г

 Дом №14, ул. Академика Мясникова

1. Прочистка труб канализации д.100—68м

2. Замена кранов д.15 –2шт.

3.Ревизия кранов д.15.20. --6шт.

4.Ревизия квартирных щитов – 1шт

 5.Сварочные работы в подвале-3ч/ч

6.Очистка крыши, карнизов от снега,сосулек -- 15ч/ч

7.Замена ламп – 30шт.

8.Очистка дороги от снега спецтехникой – 1 ч/ч.

9. Ремонт отопления в подвале- 3ч/ч.

Легчилин Н.В.