БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«08» апреля 2020 № 291                                                                         г. Белокуриха

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения  муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021 - 2030 годы

В целях развития инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410                       «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии                                   с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», рассмотрев предложение главы города Белокуриха, руководствуясь ст.ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха»              по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения  муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021 - 2030 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальным правовых актов г.Белокурихи и на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по градостроительству и ЖКХ (А.В. Романенко).

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края 					   С.К. Криворученко

Приложение

к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 08.04. 2020 № 291

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы предприятия

АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения  муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021 - 2030 годы

| 1 | Основание для выполнения работ и руководящие документы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2014 № 458-ФЗ; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99; Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 01.06.2012 № 37 «Об утверждении генерального плана городского округа город Белокуриха Алтайского края»; Схема теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385; иные нормативно-правовые акты. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы | АО «Теплоцентраль Белокуриха» |
| 3 | Разработчик | Акционерное общество «АО Теплоцентраль Белокуриха», г. Белокуриха Алтайского края |
| 4 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021 – 2030 годы с перечнем мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения и расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. |
| 5 | Основные требования к структуре инвестиционной программы | - Срок реализации – 2021 - 2030 годы. 2. Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы: - паспорт инвестиционной программы; - анкета разработчика инвестиционной программы; - цели и задачи инвестиционной программы; - краткое описание системы коммунального комплекса, производственных мощностей, технологии предоставления услуги; - краткую характеристику абонентов и потребителей; - анализ динамики изменения объемов потребления услуг организации коммунального комплекса за три последние года с анализом состояния и организации учета объемов потребления услуг; - оценку влияния различных факторов на объемы потребления услуг организации коммунального комплекса, прогноз изменения объемов потребления услуг на срок реализации инвестиционной программы; - оценку существующего состояния системы коммунального комплекса; - перечень инвестиционных проектов; - оценку потребности в инвестициях, источниках финансирования; - определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы; - расчет инвестиционных надбавок, тарифов на подключение; - ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы, ее эффективность (социальную, экономическую, бюджетную), целевые индикаторы и показатели эффективности инвестиционной программы; - графическое отражение существующих и перспективных (планируемых к модернизации и строительству) сетей. - обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов эффективности, указанных в разделе 11; - при расчете надбавок к тарифам обеспечить доступность услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению для потребителей; - обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| 6 | Минимальные требования к разработке программы | Мероприятия инвестиционной программы: - должны учитывать перспективные тепловые нагрузки в соответствии с утвержденным генеральным планом города Белокуриха и развитием курортной зоны; - не должны дублировать мероприятия производственной программы предприятия и плана мероприятий по проведению капитального ремонта объектов теплоэнергетического хозяйства за счет средств эксплуатирующей организации АО «Теплоцентраль Белокуриха»; - приложения к техническому заданию изложить с разбивкой по годам до 2030 года. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый. |
| 7 | Минимальные требования к качеству услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать: - надежность и качество работы объектов системы теплоснабжения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - качество воды для систем горячего водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; - снижение аварийности на сетях и продление срока их эксплуатации. |
| 8 | Минимальные требования к технологиям | При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только те технологии, которые обеспечивают: - экологическую безопасность проектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПин 2.2.4.548-96 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы»; - СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; - минимизацию затрат на реконструкцию. |
| 9 | Основные финансовые требования | В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включить весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий: - проектно-изыскательские работы; - приобретение материалов и оборудования; - строительно-монтажные работы; - работы по замене оборудования; - пусконаладочные работы; - проведение регистрации объектов; - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.). Сметная стоимость каждого мероприятия и инвестиционной программы в целом должна быть определена на основе действующей сметной нормативной базы. При определении финансовых потребностей необходимо учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. |
| 10 | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается в целях: - повышения надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов капитального строительства; - повышения экологической безопасности; - повышения экономической эффективности оказания услуг АО «Теплоцентраль Белокуриха». Задачи инвестиционной программы: Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направленных на решение каждой из задач): - строительство, модернизация и реконструкция существующих объектов теплоснабжения |
| 11 | Ожидаемые результаты, целевые показатели и индикаторы, по которым оцениваются результаты инвестиционной программы | - уровень потерь тепловой энергии; - коэффициент потерь тепловой энергии; - индекс замены оборудования по передаче тепловой энергии; - износ оборудования по передаче тепловой энергии; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене; - индекс нового строительства; - подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь строящихся объектов. |
| 12 | Срок разработки и предоставления инвестиционной программы для согласования | 25 дней с момента утверждения технического задания |
| 13 | Согласование инвестиционной программы | 1.Комитет по экономике и труду администрации города 2.Управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |
| 14 | Форма предоставления | - на бумажном носителе в 2 экз. - в электронном виде в формате WORD, Excel. |

Приложение № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021-2030 годы

Перечень проектов инвестиционной программы АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город  Белокуриха Алтайского края  на 2021-2030 годы.

| № | Наименование проектов инвестиционной программы |
| --- | --- |
| 1 | Реконструкция (модернизация) котельных |
| 1.1. | Замена угольного котла КВТС- 20-150 на центральной котельной на газовый КВГМ – 10-150 |
| 1.2. | Реконструкция котельной хозяйственной зоны путем установки газовой блочной модульной котельной |
| 2 | Реконструкция (модернизация) сетей |
| 2.1. | Разработать проект и выполнить переподключение МКД по ул. Ждановых 101 от ТК по ул. Ждановых, 108 |
| 2.2. | Разработать проект и выполнить переподключение МКД по ул. Бийская, 11 |
| 3 | Разработка и проведение мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения |

- Приложение № 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021-2030 годы

- Основные цели инвестиционных мероприятий и эффект от их реализации

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Эффективность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, руб. | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экономический эффект |  | Бюджетный эффект |  | Социальный эффект, результат |
|  |  |  |  | показатель | сумма, тыс. руб. | показатель | сумма, тыс. руб. | показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение № 3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021-2030 годы

- Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы

- (с разбивкой по источникам финансирования) в базовых ценах 2020 года

| № п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб. с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |
|  |  |  | n | n+1 | n+… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |

- Приложение № 4 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021-2030 годы

- Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

| № п/п | Виды финансовых потребностей | Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | n | n+1 | n+… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоимость мероприятий инвестиционной программы, всего без НДС |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |
| 1.1 | Надбавка к тарифу |  |  |  |  |
| 1.2 | Плата за подключение |  |  |  |  |
| 1.3 | Бюджетные средства, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  |
|  | бюджет края |  |  |  |  |
|  | бюджет федерации |  |  |  |  |
| 1.4 | Заемные средства |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие источники |  |  |  |  |
| 2 | Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего |  |  |  |  |

- Приложение № 5 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Теплоцентраль Белокуриха» по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2021-2030 годы

- Целевые показатели эффективности инвестиционной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовый период 2020 |  | Период реализации программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | n | n+1 | n+… |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем производства услуг | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 2 | Общий объем реализации услуг - всего, в том числе: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации услуг населению | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент потерь тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 7 | Общая протяженность сети | км |  |  |  |  |  |
| 8 | Износ оборудования по передаче тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период) | единиц |  |  |  |  |  |
| 10 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 11 | Протяженность построенных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 12 | Индекс нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяженность реконструированных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 14 | Индекс замены оборудования по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь строящихся объектов | Гкал |  |  |  |  |  |
| 16 | Объем услуг, реализованных по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 17 | Выручка от реализации работ и услуг, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | тариф | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | плата за подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 18 | Себестоимость реализации работ и услуг, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | тариф | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 19 | Финансовые результаты деятельности ОКК | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 20 | Объем начисленных средств за услуги ОКК | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 21 | Объем средств, собранных за услуги ОКК | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 22 | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 23 | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 24 | Всего инвестиций за период, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | плата за подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 25 | Привлеченные средства, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Кредиты банков, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | кредиты иностранных банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства других организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Алтайского края | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |