АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020 № 881                             		                                            г. Белокуриха

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края

В соответствие с постановлениями Правительства РФ от 29.07.2013          № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации города     от 04.07.2011 № 719 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха и перечня материалов и веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации города Белокурихи».

- Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет – сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.В. Киунова

Глава города Белокуриха                                                                         К.И. Базаров

Приложение

к постановлению

администрации города

от 12.08.2020 № 881

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в сети канализации города Белокуриха Алтайского края

| № п/п | Вещество | Единица измерения | ДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минерализация общая (сухой остаток) | Мг/л | 550 |
| 2. | Взвешенные вещества | Мг/л | 130 |
| 3. | БПКполн | Мг/л | 60 |
| 4. | ХПК | Мг/л | 150 |
| 5. | Аммоний-ион | Мг/л | 30 |
| 6. | Фосфат-ионы (по Р) | Мг/л | 10 |
| 7. | СПАВ | Мг/л | 0,1 |
| 8. | Нефтепродукты | Мг/л | 1,25 |
| 9. | Железо (общее) | Мг/л | 0,7 |
| 10. | Медь | Мг/л | 0,028 |
| 11. | Сульфаты | Мг/л | 65 |
| 12. | Хлориды | Мг/л | 50 |

Заместитель главы администрации

города по экономическим вопросам                                                   О.В. Кривенко