ПРОЕКТ

Приложение № 1

к решению городского

Совета депутатов

г. Белокуриха

от __________ № _____

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Города Белокуриха» на 2012-2016 годы

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха на 2012-2016 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха на 2012-2016 годы» (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «О концепции федеральной целевой программы Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 №Пр-3463ГС |
| Заказчик программы | Администрация города Белокуриха |
| Цели программы | - создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества. - обеспечение жителей города Белокуриха коммунальными услугами нормативного качества; - развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования; - обеспечение социально-экономического развития города. |
| Задачи программы | - обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение условий для рационального использования энергоресурсов, учет и регулирование потребления энергоресурсов; - обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; - строительство полигона ТБО; - привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Водоснабжение: - объем воды питьевого качества; - численность населения, обеспеченного водой питьевого качества; - сокращение количества сетей, нуждающихся в замене. Теплоснабжение: - снижение потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей; - сокращение количества сетей, нуждающихся в замене. Электроснабжение: - сокращение показателя износа электрических сетей; - подключение дополнительной мощности электроприемников. Газоснабжение: - увеличение объема газопотребления; - увеличение протяженности трубопроводов для транспортировки природного газа; - увеличение количества газифицированных домовладений; Дорожное хозяйство: - увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием. Захоронение ТБО: - снижение количества отходов, хранящихся на полигоне. Общие: - удовлетворенность населения услугами ЖКХ; - повышение надежности системы ЖКХ города. |
| Программные мероприятия | - развитие и реконструкция систем централизованного и децентрализованного водоснабжения; - строительство газораспределительных сетей на территории города; - капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети города, формирование дорожного полотна районов перспективной застройки; - строительство линий 10кВ и о,4 кВ установка КТПН в районах индивидуальной жилищной застройки; - проведение мероприятий по энергосбережению; - строительство полигона ТБО; - разработка проектов планировки территории. |
| Сроки реализации | 2012-2016 |
| Объемы и источники финансирования реализации программы | Общий объем финансирования программы составит 254760 тыс. рублей, из них средств местного бюджета 186371, краевого бюджета 13300, средств предприятий 19525, средств муниципальных учреждений 1600, частных инвестиций 33350. Объемы финансирования на 2012 - 2016 годы подлежат ежегодному уточнению в соответствии решением о местном бюджете на очередной финансовый год. Средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края. |
| Ожидаемые конечные результаты | увеличение объемов воды питьевого качества на 0.500 тыс. м3 сутки; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества, на 150 домовладений; увеличение численности населения, обеспеченного электроэнергией, на 500 домовладений; снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 38% до 22 % увеличение объема газопотребления; увеличение протяженности трубопроводов для транспортировки природного газа на 25,6 км. увеличение количества газифицированных домовладений на 850; строительство полигона ТБО, отвечающего современным требованиям. |

1. Общие положения

- Муниципальное образование  город Белокуриха, является населенным пунктом, занимающим территорию в 9321 тыс. га.

- Среднегодовая численность населения в 2010 году по данным Всероссийской переписи населения составляет 14 708 человек. В городе насчитывается 242 улицы (в том числе 73 в садово-огородных обществах),  переулков,  проездов общей протяженностью 99,3 км., более 27,6 км. сетей инженерных коммуникаций, жилых домов индивидуальных - 1860, жилых квартир – 4447, многоквартирных жилых домов – 425, из них блочной застройки – 347.

- Основные области применения данной Программы для городского хозяйства: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение,  уличное освещение,  дорожное хозяйство.

- В реформе жилищно-коммунального комплекса города Белокуриха особое значение уделено реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, строительству новых объектов, позволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов.

По состоянию на 1 января 2011 года около 70 % основных фондов жилищно-коммунального хозяйства города отслужили нормативный срок эксплуатации, при этом физический износ тепловых сетей - 80 %, требуют строительства сетей водоснабжения и электричества районы перспективной и новой индивидуальной застройки. Состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города нельзя назвать удовлетворительным.

Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструктуры края являются:

- неудовлетворительное состояние коммунальных систем, не позволяющее обеспечить возрастающие потребности общества, в том числе связанные с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры;

- недостаточная энергоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения.

В полном объеме решить проблемы, возникшие в коммунальном комплексе города, можно путем реализации мероприятий целевой программы, которая будет направлена на продолжение реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха» на 2012-2016 годы подготовлена на основании Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р.

В Концепции указанной федеральной целевой программы запланировано выделение средств из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на софинансирование отдельных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- 2. Анализ ситуации

- 2.1. Теплоснабжение

- Централизованное теплоснабжение муниципального образования города Белокуриха осуществляется при помощи газотурбинной ТЭЦ, расположенной по ул. Партизанская, основной вид топлива – газ, уголь на этой ТЭЦ используется как резервный вид топлива, в качестве резервных источников используются 2 дизельных генератора, и котельной по               ул. Объездная, основной вид топлива которой уголь, за счет мощностей данной котельной осуществляется отопление хоззоны. Обе теплоэлектростанции города производят тепловую энергию. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 19,45 км. Анализ показывает, что старение энергетического оборудования происходит быстрее, чем его восстановление. К настоящему моменту произведена реконструкция оборудования ТЭЦ 0АО «Теплоцентраль», в наличии 2 новых котла, работающих на газе и 2 котла резервных, работающих на угле. Потери тепловой энергии при выработке составляют 4,5 %, при транспортировке 13,52 %, через изоляцию труб – 20,98 %. Удельная аварийность магистральных тепловых сетей 0,01 единиц на 1 км. Коэффициент полезного действия котельного оборудования, работающего, на природном газе – 92%.

- Объемы потребления тепловой энергии по городу в 2010 году распределились следующим образом:

- - жилищный фонд - 30%;

- - бюджетная сфера - 10%;

- - санатории  курорта  60%.

- Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям в 2010 году составил 137644,96 тыс. Гкал., в том числе по приборам учета – 133999,74 тыс. Гкал., что составляет 97 %, по нормативам потребления – 3645,22 тыс. Гкал. На 01.07.2011 установлено общедомовых приборов учета  теплоносителя и горячей воды в МКД – 1.

Тарифная политика в области теплоснабжения с 2008 года  потребителям всех категорий складывалась следующим образом:

| год утверждения | Тариф (без НДС) | срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 977 руб./ Гкал | С 01.01.2008 |
| 2008 | 1192 руб./ Гкал | С 01.01.2009 |
| 2009 | 1321,51 руб./ Гкал | С 01.01.2010 |
| 2010 | 1396,42 руб./ Гкал | С 01.01.2011 |

В целом, наблюдается постепенный рост тарифов: на 21,98 % в 2009 году, на 10,82 % в 2010 году, на 5,67 % в 2011 году к предыдущим годам соответственно, однако,  динамика повышения в абсолютном выражении падает.

Тарифная политика в области ГВС с 2008 года  потребителям всех категорий складывалась следующим образом:

| год утверждения | Тариф (без НДС) | срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 75,16 руб./ куб.м. | С 01.01.2008 |
| 2008 | 89,57 руб./ куб.м. | С 01.01.2009 |
| 2009 | 102,32 руб./ куб.м. | С 01.01.2010 |
| 2010 | 109,15 руб./ куб.м. | С 01.01.2011 |

В целом, наблюдается постепенный рост тарифов: на 19, 1 % в 2009 году, на 14, 23 % в 2010 году, на 6, 68 % в 2011 году  к предыдущим годам соответственно, однако, динамика повышения в абсолютном выражении падает. В 2010 году подано заявок на подключение к системе горячего водоснабжении – 4, отказов 0,  резерв мощности системы ГВС в. составляет 2,02 тыс.м. куб./сут.

- Учитывая, что в настоящее время треть вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

- Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается ее потерями, в связи с чем, является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

- Для повышения надежности теплоснабжения города, рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижения потерь при производстве и транспортировки тепла необходимы:

- - сто процентное оснащение объектов городского хозяйства, жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием;

- - оформление и дальнейшая передача в аренду (продажа) бесхозяйных сетей теплоснабжения.

- - информационное и правовое  сопровождение по вопросам энергосбережения бюджетных предприятий города, доведение до энергообеспечивающих предприятий города основных мероприятий по энергосбережению в соответствии  с краевой и муниципальной программой.

2.2. Электроснабжение

- В 2010 году потребление электрической энергии по городу составило 22 005 тыс. кВт, в санаторно-курортном фонде  потребление составило – 63%, в бюджетной сфере – 3,9%, наружное освещение - 2,1%, жилищного фонда - 31 %. предприятия электроснабжения представлены двумя энергоснабжающими организациями.

- ОАО «СК Алтайкрайэнерго» филиал «Белокурихинские межрайонные электрические сети»: количество подстанций данной организации – 55 и 27 ведомственных,  протяженность линий 10 кВ 52,5 км., линий 0,4 кВ – 83,2 км.  Белокурихинские электрические сети филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» - количество подстанций, обслуживаемых данной организацией – 48, из них 20 ведомственные, протяженность линий  10 кВ – 29 км., линий 0,4 кВ 26 км. Износ по электрическим сетям, трансформаторным и распределительным подстанциям по городу в целом достигает 59%., потери электрической энергии при ее передаче - 17%.

- Оснащенность приборами учета: на 01.07.2011 года оснащено общедомовыми приборами учета 58 МКД (всего 78 МКД), индивидуальными – 100 % потребителей.

Тарифная политика в области электроснабжения с 2008 года  потребителям (физическим лицам, по тарифу) складывалась следующим образом:

| год утверждения | Тариф (без НДС) | срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 1,34 руб./ кВтч. | С 01.01.2008 |
| 2008 | 1,659 руб./ кВтч. | С 01.01.2009 |
| 2009 | 1,79 руб./ кВтч. | С 01.01.2010 |
| 2010 | 1,97 руб./ кВтч. | С 01.01.2011 |

- Таким образом, фактическое повышение тарифа по сравнению с предыдущими годами составило в 2009 году – 123,8%, в 2010 107,9%, в 2011 – 110%.

- В  городе Белокуриха в 2009г. была введена в эксплуатацию газопоршневая электростанция мощностью 16 мВт, что помогло снять проблему нехватки мощностей по городу в целом, но с увеличением строительства жилья и объектов административно-торгового и социально-бытового назначения увеличиваются коммунально-бытовые нагрузки. На отдельных электрических подстанциях города перегружены силовые трансформаторы или отсутствует возможность подключения вновь заявленной потребителями мощности к электрическим сетям. В связи с этим, за 2009-2010гг. установлено 4  КТП,  из них введено в эксплуатацию – 3.

- Для повышения надежности электроснабжения города, снижения аварийности на сетях и потерь электроэнергии при транспортировке необходимы:

- - реконструкция значительного количества электрических подстанций и замена трансформаторов как по причине износа, так и по причине недостаточности мощности;

- - развитие сетевого хозяйства (строительство линий электроснабжения),  замена существующих сетей на провода СИП большего сечения.

- - проектирование и строительство подстанций и линий 0,4 кВ в районах интенсивной застройки города;

- - оснащение МКД общедомовыми приборами учета электроэнергии.

- 2.3. Водоснабжение и водоотведение

- Муниципальное образование город Белокуриха имеет централизованную систему хозяйственно-питьевого водопровода, которая обеспечивает водой предприятия и население города и представлена одной водоснабжающей организацией ОАО «Водоканал».

- Суммарная подача воды в город составляет 0,6 тыс. куб. м/сутки, проектная мощность водозабора и его производительность -  24 тыс. м. куб. /сут. Общая протяженность учтенных сетей водопровода в г. Белокуриха 83 км, в однотрубном исчислении,  протяженность сетей водоотвода составляет 32 км. в однотрубном исчислении. Объем отпущенной в 2010 году воды потребителям составил 2078 тыс. куб. м., что на  69, 4 тыс. м. куб. меньше показателей 2009 года, плановые показатели на 2011 год на 2 тыс. м куб. меньше 2010 года, таким образом, налицо снижение спроса на услуги водоснабжения, что вызвано модернизацией очистного оборудования основного потребителя – ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха». Плановый объем отпуска воды потребителям по показаниям приборов учета в 2011 году – 92 % от общего объема отпуска воды, на 01.07. 2011 установлено общедомовых приборов учета в 8- ми МКД.

- Потери в сетях при транспортировке 9,2 % (что на 0,2 % больше по сравнению с 2009г.), плановый норматив на 2011 год составляет 12 %. Удельный показатель аварийности на системах холодного водоснабжения – 0,542 (кол-во ед. на 1 км. в год).

- Анализ тарифной политики за 2009-2011 год показывает планомерное увеличение тарифов на водоснабжение в среднем на 20,7 % в год. Всего подано заявок на подключение к сетям водоснабжения в 2010 году 270 (что на 51 ед. больше 2009 года), при этом количество отказов в выдаче технических условий уменьшилось на 1, и составило 6 ед.,  таким образом, показатель доступности подключения к сетям водоснабжения составил в 2010 году 97,8 % (в 2009 – 96,8 %).

- Объем сточных вод, принятых от потребителей в 2010 году составил 1704,7 тыс. куб. м., что на 1,6 тыс. м. куб. меньше 2009 года, плановые показатели на 2011 год сокращены на 38, 33 тыс. м. куб. по сравнению с 2010 годом, при этом общее количество стоков, пропущенных через очистные сооружения на 2011 год планируется на 218 тыс. м куб. больше, таким образом, можно сделать вывод, что общая нагрузка на очистные сооружения ежегодно возрастает. Количество насосных станций - 2, количество очистных сооружений – 1, удельный показатель аварийности на сетях водоотведения  ед. на 1 км.– 0.

- Анализ тарифной политики за 2009-2011 год  показывает планомерное увеличение тарифов на водоотведение в среднем на 17 % в год.

- Всего подано заявок на подключение к сетям водоотведения в 2010 году 15, (что на 8 ед. меньше 2009 года), при этом количество отказов в выдаче технических условий отсутствует, таким образом, показатель доступности подключения к сетям водоотведения составил в 2010 году 100 %.

- Источником водоснабжения служат подземные воды. В городе эксплуатируется 1 водозаборный узел,  3 подкачивающих насосных станции,  8 скважин.

- С водозаборов вода поступает на площадку очистных сооружений, в распределительные емкости насосной станции Ш  подъема.

- Рельеф города пересеченный. Износ водопроводных сетей по городу в целом составляет 10 %.

- Совокупный  объем затрат местного бюджета на строительство сетей водопровода по инвестиционной  программе «Водоснабжение города Белокуриха на 2007 – 2011 годы» за 2008-2010 годы составил 12 350 тыс. руб., в том числе на строительство водопровода по ул. Бр. Ждановых 6771 тыс. руб., ул. Центральная, разработку и согласование ПСД на строительство водопровода в восточном микрорайоне города по ул. Славянская – 5678 тыс. руб. Объем затрат на капитальный ремонт за счет средств предприятия ОАО « в 2010 году составил 1965 тыс. руб. (что в 3,7 раза больше 2009 года). Объем средств, затраченных на капитальный ремонт  системы водоотведения в 2010 году составил 1310,2 тыс. руб. (что в 6,6 раза больше 2009 года).

- Для снижения аварийности, повышения надежности работы водоснабжения города, уменьшения затрат на производственные нужды, улучшения качества питьевой воды в микрорайонах города,  а так же в связи с  увеличением объемов индивидуального жилищного строительства  необходимо:

- - реконструкция значительного количества водопроводных  внутриквартальных городских сетей;

- - устройство повысительных станций по районам города, строительство накопительных баков;

- - строительство магистральных и внутриквартальных сетей водопровода в районах перспективной застройки;

- - организация нецентрализованного водоснабжения районов индивидуальной жилой застройки, где отсутствует возможность строительства сетей магистрального водопровода.

- 2.4. Уличное освещение

- В настоящее время в муниципальном образовании - городе Белокурихе эксплуатируется 640 – на 2010 г. светильников наружного освещения (570 шт. в 2009г.), Протяженность осветительных сетей уличного освещения составляет более 28 км., используемый тип светильников – РКУ 250, тип ламп – ДРЛ, расходы на обслуживание одного светильника в 2009 г. составили 600 руб., потреблено электрической энергии  - 452 000 кВт /час/год., что составило 800 кВт/ч/год на один светильник.

- В течение последних лет ведется работа по регулированию продолжительности работы уличного освещения. В рамках муниципальной программы «Освещение города Белокуриха» проведен ряд мероприятий по освещению улиц города: на сумму 2219,169 руб. в 2008 году, на сумму 1217,744 тыс. руб. в 2009 году, на сумму 1226,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (в том числе установка КТП, оформление бесхозяйных сетей).

- Основной задачей является установка временных таймеров управления работы уличного освещения и переход на новые энергосберегающие светильники уличного освещения (светодиодные и подобного типа).

- В соответствии с положениями Федерального закона № 261-ФЗ               «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все лампы накаливания мощностью более 100 Вт с 1 января 2011 года выведут из товарооборота. На начало 2010 года в эксплуатации не имеется светильников с лампами накаливания, которые необходимо заменить. Установленные таймеры с фотореле на включение-выключение уличного освещения на сегодняшний день не отвечают предъявляемым к ним требованиям, быстро выходят из строя из-за низких зимних температур и не срабатывают  на выключение в сумеречную погоду, вследствие чего   подлежат замене постепенно по выходу из строя. Для повышения надежности работы городского уличного освещения и снижения затрат на оплату электроэнергии необходимо произвести замену светильников с лампами накаливания на светильники с более энергоэффективными и менее энергоемкими лампами и оборудовать таймерами уличного освещения, отвечающим современным требованиям. В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо проведение энергоаудита уличного освещения.

- 2.5. Дорожное хозяйство

В городе насчитывается 242 улиц (в том числе 73 в садово-огородных обществах), переулков, проездов общей протяженностью 99,3 км., в том числе дорог с грунтовым покрытием- 34,3 км., с твердым покрытием – 29 км., с усовершенствованным – 36 км. на ремонт объектов инженерной инфраструктуры в 2010 году затрачено:  обустройство автобусных остановок – 536836, ремонт моста в районе школы № 1 – 130246 руб. Текущее содержание дорог города осуществляется на конкурсной основе,  капитальный ремонт и отсыпка – путем запроса котировок и проведения аукционов и конкурсов. Общий объем финансирования  по годам можно представить в следующей таблице:

| год | Текущее содержание | Ямочный ремонт | Капитальный ремонт | Отсыпка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 5020725 | 4289396 | 5201012 | 713000 |
| 2009 | 9714962 | 415000 | 9952134 (4946634 за счет местного бюджета) |  |
| 2010 | 950000 | 716400 |  | 933994 |
| 2011 (план) | 7 183341,18 | 138 798 | 5000000 |  |

Состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города нельзя назвать удовлетворительным: требуют формирования дорожного полотна районы индивидуальной жилищной застройки и перспективной застройки (улицы 1,2, Восточная, Радужная, Цветная, Камчатская, Предгорная, Декабристов и др.) необходим капитальный ремонт улиц Соболева,                     Бр. Ждановых (от дома № 71 до пересечения с ул. Ак. Мясникова),  Партизанская, асфальтирование улиц Славянской, Кольцевой, пер. Мостового, капитальный ремонт мостовых сооружений, обустройство остановочных площадок.

2.6. Газоснабжение

В рамках программы газоснабжения в городе Белокуриха газифицировано на 01.01.2011 года 4 микрорайона города: от ГРП Славянская, ГРП Холмистая, ГРП Заводской, ГРП Лазурная. Всего домовладений в газифицированных районах – 608, подключено к системе газоснабжения 240. Всего по городу ГРП – 10, из них действующих – 6, перспективных - 4. Проложено сетей газопровода высокого давления с давлением 0,6 мПа – 12,270 км., сетей газопровода низкого давления – с давлением 0,005 мПа – 18,490 км. диаметр труб высокого давления – от 300 до 50, диаметр труб низкого давления – от 160 до 32 в полиэтиленовом исполнении.

Перспективные районы газификации - 12,5 км. сетей высокого давления, 12,7 км. сетей низкого давления - включают:                          ул. Алтайская, пер. Сосновый – сети высокого и низкого давления, Восточный микрорайон – ул. Нарядная, Цветная, Соловьиная, 40 лет Победы – сети высокого и низкого давления, ул. Садовая, Рабочая, Молодежная, Бажова, Чехова, Степная – сети высокого и низкого давления. Потенциальное число потребителей газа в указанных микрорайонах – 658 человек.

Тарифная политика в области газоснабжения розничному потребителю с 2007 года на газ, поступающий по газопроводу «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск» и реализуемый населению складывалась следующим образом:

| год утверждения | тариф | срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2789 руб./1000куб.м | С 01.01.2008 |
| 2008 | 3087 руб./1000куб.м | С 01.01.2009 |
| 2009 | 3276 руб./1000куб.м | С 01.04.2009 |
| 2009 | 3608 руб./1000куб.м | С 01.07.2009 |
| 2009 | 3920 руб./1000куб.м | С 01.01.2010 |
| 2009 | 4354 руб./1000куб.м | С 01.04.2010 |

Таким образом, рост тарифа за 16 месяцев  с 2009 года по апрель 2011 года составил 40 %.

2.7. Утилизация ТБО

На сегодняшний день в городе вывозом мусора занимается предприятие ООО «ЖКХ», вывозящее ТБО на свалку по адресу                     г. Белокуриха 390 м на север от ул. Успенская, 5, дата начала эксплуатации  мусоросвалки 1990 год. На 01.01.2011 года основные сведения об обращении с ТБО за 2010 год можно представить в следующем виде:

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая проектная производительность мусоросвалки | тыс.тон /год | 130 000 |
| Занимаемая под ними площадь | кв.м. | 259730 |
| Количество хранящихся ТБО на действующих полигонах (свалках) | тыс.тон | 31980 |
| Необходимая площадь под новый полигон ТБО | кв.м. | 321980 |
| Среднее расстояние вывоза ТБО | км | 50 км/день 1 машина |
| ТБО (включая КГО) в жилом секторе | кг/чел в год | 0,13 |
| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| ТБО в коммерческом секторе | кг/кв.м в год | - |
| Медицинских отходов | кг/койко- место в год | - |
| Вывезено всего | тыс. куб.м. | 31980 |
| в том числе бытового мусора | тыс. куб.м. | 31980 |

Система раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки отсутствует, велико количество несанкционированных свалок в частном секторе, отсутствует генеральная схема очистки города, не проводится инвентаризация отходов. Существующая мусоросвалка выработала свой нормативный срок. В связи с этим необходима реализация комплексных мероприятий, направленных на решение следующих первоочередных задач:

- совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами производства и потребления;

- инвентаризация всех отходов производства и потребления, образующихся на территории г. Белокуриха, создание кадастра отходов;

- разработка комплексной схемы размещения объектов сбора, переработки и обезвреживания отходов потребления на территории                      г. Белокуриха. Выполнение проектирования и строительства полигона ТБО, строительных отходов;

- формирование современного мировоззрения граждан на обращение с твердыми бытовыми отходами, повышение экологической культуры населения и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления;

- обеспечение проведения рекультивации и санации территорий, деградированных в результате размещения отходов. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.

Предлагаемый в рамках программы проект строительства полигона ТБО:

Расчетный срок эксплуатации полигона- 20 лет.

Расчетное количество отходов образующихся за год (1 очередь) -       28000 м3.

Вместимость полигона на весь срок эксплуатации- 230000 м3.

Срок строительства   1 очереди полигона - 12 месяцев.

Строительство второй очереди полигона с увеличением расчетного количества отходов до 40 000м3 в год.

Стоимость проектно-сметной документации - 3000 тыс. руб., в том числе: комплексные инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания; разработка технической документации и раздела ООС для последовательной рекультивации захоронения ТБО на полигоне с определением объемов и стоимости строительных работ, проектирование санитарно-защитной зоны участка, техническое сопровождение экспертизы проектной документации.

Проектная и экологическая экспертиза – 500 тыс. руб.

Стоимость строительства 1 очереди полигона 25 000-30 000 тыс. руб., в том числе:

- формирование свалочного тела полигона;

- устройство противофильтрационного экрана (геомембраны) в основании;

- устройство системы сбора и очистки фильтрата;

- устройство системы сбора и обезвреживания/утилизации свалочного газа;

- устройство системы въездного контроля и учета поступающих ТБО;

- организацию мониторинга;

- перекрытие свалочного тела многофункциональным рекультивационным слоем;

- внедрение прогрессивной технологии двухэтапного селективного отбора и транспортировки отходов с использованием мусороперегрузочных станций и мусоросортировочного комплекса:

- станции сортировки;

- участки компостирования органических фракций.

Тарифная политика в области управления МКД в городе Белокуриха складывается следующим образом: на сегодняшний день действуют тарифы, утвержденные в 2009 году из расчета 10,55 руб.м.кв. общей площади квартиры (помещения), в том числе вывоз мусора – 0,55 руб.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные  ресурсы

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения (чел.) | 14738 | 14770 | 14820 | 14860 | 14900 | 14950 |
| Динамика ввода МКД (ед.) |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Динамика сноса МКД |  |  |  |  |  |  |
| Динамика частной жилой застройки (объем ввода, тыс.кв.м.) | 8,560 | 9,159 | 10,533 | 12,007 | 13,928 | 15,599 |
| Динамика площадей бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |
| Динамика адм.-коммерческих зданий |  |  |  |  |  |  |

4. Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность услуг ЖКХ, % |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля потребителей в общем количестве потребителей, полностью оборудованных приборами учета тепло, электро и водоснабжения, % | 90 | 94 | 99 | 100 |  |  |
| 3. | Доля бюджетных организаций, полностью оборудованных приборами учета, % | 85 |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля МКД в общем количестве МКД, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета, % | 1,3 | 15,4 | 64 | 100 |  |  |
| 5. | Доля МКД в общем количестве МКД, полностью оборудованных отоплением, ГВС и ХВС, канализацией и электроснабжением на пищеприготовление, % | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля физических лиц – собственников в оплате стоимости работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту домов, построенных до 1992 год, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Полный расход энергии на обеспечение отоплением и горячим водоснабжение 1 кв. метра площади МКД в год, кВт/час | 262,4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество аварий на 1 км. сетей организаций ЖКХ в сфере тепло-и водоснабжения, % к 2010 году | 98 | 95 | 92 | 91 | 90 | 87 |