БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«26» марта 2021 № 371                                                                            г. Белокуриха

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 – 2031 годы

В целях развития инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641                       «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  рассмотрев предложения главы города Белокуриха, руководствуясь ст.ст. 13, 37,  Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения  и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 - 2031 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов г. Белокурихи и на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по градостроительству и ЖКХ (А.В. Романенко).

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края 					   С.К. Криворученко

Приложение

к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.03. 2021 № 371

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал»

по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

на 2022 – 2031 годы

| 1 | Основание для выполнения работ и руководящие документы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2014 № 458- ФЗ; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» от 10 октября 2007 года № 99; Уведомление ТО Роспотребнадзора по г. Белокуриха от 29.01.2021 № 13/3-143 иные нормативно-правовые акты. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы | Акционерное общество «Водоканал» |
| 3 | Разработчик | Акционерное общество «Водоканал» |
| 4 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, на 2022 – 2031 годы с перечнем мероприятий по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения и расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. |
| 5 | Основные требования к инвестиционной программе | - Срок реализации – 2022-2031 годы. 2. Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы: - паспорт инвестиционной программы; - анкета разработчика инвестиционной программы; - цели и задачи инвестиционной программы; - краткое описание системы коммунального комплекса, производственных мощностей, технологии предоставления услуги; - краткую характеристику абонентов и потребителей; - анализ динамики изменения объемов потребления услуг организации коммунального комплекса за три последние года с анализом состояния и организации учета объемов потребления услуг; - оценку влияния различных факторов на объемы потребления услуг организации коммунального комплекса, прогноз изменения объемов потребления услуг на срок реализации инвестиционной программы; - оценку существующего состояния системы коммунального комплекса; - перечень инвестиционных проектов; - оценку потребности в инвестициях, источниках финансирования; - определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы; - расчет инвестиционных надбавок, тарифов на подключение; - ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы, ее эффективность (социальную, экономическую, бюджетную), целевые индикаторы и показатели эффективности инвестиционной программы; - графическое отражение существующих и перспективных (планируемых к модернизации и строительству) сетей; - достижение целевых показателей и индикаторов эффективности; - при расчете надбавок к тарифам обеспечить доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей; - обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641. |
| 6 | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается в целях: - повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышения качества услуг по водоснабжению и водоотведения ; - повышения экологической безопасности; - повышения экономической эффективности оказания услуг АО «Водоканал». Задачи инвестиционной программы: Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направленных на решение каждой из задач): - капитальный ремонт (замена) запорной арматуры на сетях водоснабжения - снижение доли проб питьевой воды, несоответствующих гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 по микробиологическим показателям - снижение доли проб сточной воды, несоответствующих гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5 по микробиологическим показателям |
| 7 | Ожидаемые результаты, целевые показатели и индикаторы | Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечение бесперебойного круглосуточного холодного водоснабжения и водоотведения в течение года в соответствии с показателями, установленными органом тарифного регулирования, соответствие гигиеническим нормативам проб воды. |
| 8 | Срок разработки и предоставления инвестиционной программы | 25 дней с момента утверждения технического задания |
| 9 | Согласование инвестиционной программы | 1.Комитет по экономике и труду администрации города 2.Управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |

Приложение № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 – 2031 годы

Перечень проектов инвестиционной программы АО «Водоканал»

по развитию (модернизации) системы водоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

на 2022-2031 годы.

| № | Наименование проектов инвестиционной программы |
| --- | --- |
| 1. | Разработка и выполнение мероприятий для снижения доли проб питьевой воды, несоответствующих гигиеническим нормативам и приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
| 2. | Разработка и выполнение мероприятий по замене задвижек (ремонт запорной арматуры). |

Приложение № 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 – 2031 годы

Перечень проектов инвестиционной программы АО «Водоканал»

по развитию (модернизации) системы водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

на 2022-2031 годы.

| № | Наименование проектов инвестиционной программы |
| --- | --- |
| 1. | Разработка и выполнение мероприятий для снижения доли проб сточных вод, несоответствующих гигиеническим нормативам и приведения качества обеззараживания сточной воды в соответствие с установленными требованиями. |

Приложение № 3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 – 2031 годы

- Основные цели инвестиционных мероприятий и эффект от их реализации

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Эффективность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, руб. | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экономический эффект |  | Бюджетный эффект |  | Социальный эффект |
|  |  |  |  | показатель | сумма, тыс. руб. | показатель | сумма, тыс. руб. | показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 4 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 – 2031 годы

- Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы

- (с разбивкой по источникам финансирования) в ценах 2021 года

| № п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб. с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу, всего |  |  |  |  |
| 2. | Иные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |

Приложение № 5 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы предприятия АО «Водоканал» по развитию (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2022 – 2031 годы

- Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы

| № п/п | Виды финансовых потребностей | Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоимость мероприятий инвестиционной программы, всего без НДС |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |
| 1.1 | Надбавка к тарифу |  |  |  |  |
| 1.2 | Плата за подключение |  |  |  |  |
| 1.3 | Бюджетные средства, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  |
|  | бюджет края |  |  |  |  |
|  | бюджет федерации |  |  |  |  |
| 1.4 | Заемные средства |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие источники |  |  |  |  |
| 2 | Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего |  |  |  |  |