АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2022 № ___                                                                                   г. Белокуриха

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, от 15.04.2016   № 560, от 02.04.2018 № 312, от 15.04.2019 № 329, от 15.04.2020        № 414, от 14.04.2021 № 392

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О тепло-снабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», изучив схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, от 15.04.2016 № 560, от 02.04.2018   № 312, от 15.04.2019 № 329, от 15.04.2020 № 414, от 14.04.2021 № 392, руководствуясь ч. 1 ст. 44, ст. 55 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее – Схема), утвержденную постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, от 15.04.2016 № 560, от 02.04.2018 № 312, от 15.04.2019 № 329, от 15.04.2020 № 414, от 14.04.2021 № 392, следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам тома    № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё (население) | Обществен-ные здания (прочие потребители) | Социально-культурной сферы (бюджетные организации) | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современ- ное положение тыс. Гкал | 142,331 (факт реализации за 2011 год) |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | -1,601 | -2,022 | -0,367 | 0,000 | -3,99 | 133,990* | 147,839* |
| 2016 | 0,006 | 2,059 | 0,277 | 0,000 | 2,342 | 136,332* | 154,320* |
| 2017 | -2,325 | -0,555 | -0,16 | 0,000 | -3,04 | 133,292* | 150,204* |
| 2018 | -0,376 | -5,625 | 0,458 | 0,000 | -5,543 | 127,749* | 148,599* |
| 2019 | -1,772 | -6,443 | -0,538 | 0,000 | -8,753 | 118,996* | 139,319* |
| 2020 | -1,972 | -10,435 | -0,567 | 0,000 | -12,974 | 105,717* | 128,069* |
| 2021 | 0,58 | 10,203 | 0,968 | 0,000 | 11,751 | 117,468* | 138,838* |
| 2022 | 0,306 | -1,849 | 0,209 | 0,000 | -0,298 | 117,170 |  |
| 2023 | -0,295 | -11,264 | 0,600 | 0,000 | -10,959 | 106,211 |  |
| 2024-2025 | 0,3 | 0,0 | 1,12 | 0,000 | 1,42 | 215,262 |  |
| 2026-2030 | 2,15 | 0,177 | 2,775 | 0,11 | 5,212 | 537,687 |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,044 | 2,076 | 217,151 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.2. Таблицу 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (котельная хоз. зоны)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -271,43 | 3077,03* | -8,00 | 3077,03* |
| 2016 | -289,20 | 2787,83* | -9,40 | 2787,83* |
| 2017 | -223,67 | 2564,16* | -8,02 | 2564,16* |
| 2018 | 229,76 | 2793,92* | 8,96 | 2793,92* |
| 2019 | -975,606 | 1818,314* | -34,92 | 1818,314* |
| 2020 | -1017,229 | 801,085* | -55,94 | 801,085* |
| 2021 | 23,018 | 824,103* | 2,87 | 824,103* |
| 2022 | -24,291 | 799,812 |  | 799,812 |
| 2023 | 5,277 | 805,089 |  | 805,089 |
| 2024-2025 |  | 1610,178 |  | 1610,178 |
| 2026-2030 |  | 4025,445 |  | 4025,445 |
| 2031-2032 |  | 1610,178 |  | 1610,178 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.3. Таблицу № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период (факт и план реализации) | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | Котельная хоззоны | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 136,332* | 529,238 | 107,233 | 75,6 | 712,131 | 575,799 |
| 2017 | 133,292* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 580,339 |
| 2018 | 127,749* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 582,497 |
| 2019 | 118,996* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 572,812 |
| 2020 | 105,717* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 584,062 |
| 2021 | 117,468* | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,063 |
| 2022 | 117,170 | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,361 |
| 2023 | 106,211 | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 530,32 |
| 2024-2025 | 215,262 | 1058,479 | 214,58 |  | 1273,062 | 1057,8 |
| 2026-2030 | 537,687 | 2646,190 | 536,465 |  | 3182,655 | 2644,968 |
| 2031-2032 | 117,468* | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,063 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.4. Таблицу 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов и дефицитов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период (факт и план реализации) | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | Котельная хоззоны | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 136,332* | 529,238 | 107,233 | 75,6 | 712,131 | 575,799 |
| 2017 | 133,292* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 580,339 |
| 2018 | 127,749* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 582,497 |
| 2019 | 118,996* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 572,812 |
| 2020 | 105,717* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 584,062 |
| 2021 | 117,468* | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,063 |
| 2022 | 117,170 | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,361 |
| 2023 | 106,211 | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 530,32 |
| 2024-2025 | 215,262 | 1058,479 | 214,58 |  | 1273,062 | 1057,8 |
| 2026-2030 | 537,687 | 2646,190 | 536,465 |  | 3182,655 | 2644,968 |
| 2031-2032 | 217,151 | 1058,476 | 214,580 |  | 1424,262 | 1142,075 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.5. Таблицу 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребление тепловой энергии г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё | Обществен-ные здания | Социально-культурной сферы | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современ- ное положение Тыс.Гкал | 142,331* |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | -1,601 | -2,022 | -0,367 | 0,000 | -3,99 | 133,990* | 147,839* |
| 2016 | 0,006 | 2,059 | 0,277 | 0,000 | 2,342 | 136,332* | 154,320* |
| 2017 | -2,325 | -0,555 | -0,16 | 0,000 | -3,04 | 133,292* | 150,204* |
| 2018 | -0,376 | -5,625 | 0,458 | 0,000 | -5,543 | 127,749* | 148,599* |
| 2019 | -1,772 | -6,443 | -0,538 | 0,000 | -8,753 | 118,996* | 139,319* |
| 2020 | -1,972 | -10,435 | -0,567 | 0,000 | -12,974 | 105,717* | 128,069* |
| 2021 | 0,58 | 10,203 | 0,968 | 0,000 | 11,751 | 117,468* | 138,838* |
| 2022 | 0,306 | -1,849 | 0,209 | 0,000 | -0,298 | 117,170 |  |
| 2023 | -0,295 | -11,264 | 0,600 | 0,000 | -10,959 | 106,211 |  |
| 2024-2025 | 0,3 | 0,0 | 1,12 | 0,000 | 1,42 | 215,262 |  |
| 2026-2030 | 2,15 | 0,177 | 2,775 | 0,11 | 5,212 | 537,687 |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,044 | 2,076 | 217,151 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.6. Таблицу 2.7.1. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.7.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (котельная хоз.зоны)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -271,43 | 3077,03* | -8,00 | 3077,03* |
| 2016 | -289,20 | 2787,83* | -9,40 | 2787,83* |
| 2017 | -223,67 | 2564,16* | -8,02 | 2564,16* |
| 2018 | 229,76 | 2793,92* | 8,96 | 2793,92* |
| 2019 | -975,606 | 1818,314* | -34,92 | 1818,314* |
| 2020 | -1017,229 | 801,085* | -55,94 | 801,085* |
| 2021 | 23,018 | 824,103* | 2,87 | 824,103* |
| 2022 | -24,291 | 799,812 |  | 799,812 |
| 2023 | 5,277 | 805,089 |  | 805,089 |
| 2024-2025 |  | 1610,178 |  | 1610,178 |
| 2026-2030 |  | 4025,445 |  | 4025,445 |
| 2031-2032 |  | 1610,178 |  | 1610,178 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.7. Таблицу 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период (факт и план реализации) | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | Котельная хоззоны | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 136,332* | 529,238 | 107,233 | 75,6 | 712,131 | 575,799 |
| 2017 | 133,292* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 580,339 |
| 2018 | 127,749* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 582,497 |
| 2019 | 118,996* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 572,812 |
| 2020 | 105,717* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 584,062 |
| 2021 | 117,468* | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,063 |
| 2022 | 117,170 | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,361 |
| 2023 | 106,211 | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 530,32 |
| 2024-2025 | 215,262 | 1058,479 | 214,58 |  | 1273,062 | 1057,8 |
| 2026-2030 | 537,687 | 2646,190 | 536,465 |  | 3182,655 | 2644,968 |
| 2031-2032 | 117,468* | 529,238 | 107,293 |  | 636,531 | 519,063 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.8. Таблицу 6.16.1. Определение потребности в топливе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.16.1. Определение потребности в топливе

| Период | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период | Расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 145,121* (факт реализации) | 27,230* (факт) |
| 2013 | 137,580* (факт реализации) | 24,781* (факт) |
| 2014 | 137,989* (факт реализации) | 24,659* (факт) |
| 2015 | 133,990* (факт реализации) | 23,144* (факт) |
| 2016 | 136,332* (факт реализации) | 23,703* (факт) |
| 2017 | 131,792* (факт реализации) | 23,332* (факт) |
| 2018 | 126,073* (факт реализации) | 21,027* (факт) |
| 2019 | 118,996* (факт реализации) | 19,088* (факт) |
| 2020 | 105,717* (факт реализации) | 15,417 |
| 2021 | 117,468* (факт реализации) | 18,843 |
| 2022 | 117,170 (план реализации) |  |
| 2023 | 106,211 (план реализации) |  |
| 2024-2025 | 215,262 |  |
| 2026-2030 | 537,687 |  |
| 2031-2032 | 217,151 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха».

- В таблицу 1 п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 1.2 «Установка газового котла КВГМ-10-150, взамен угольного КВТС 20-150» на 2023 год.

- В таблицу 1 п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 3 «Для бесперебойной работы центральной котельной выполнить строительство хранилища аварийно-резервного топлива (дизельное хранилище)» на 2023 год.

5. В п. 3.4 главы 8 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить абзац «Для снижения нормативных тепловых потерь в тепловых сетях переподключить многоквартирный дом по ул. Ждановых, 101 и соседних с ним домов от тепловой камеры расположенной по ул. Ждановых, 108» в 2026 году.

6. Управлению развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации (Е.В. Тарабрин) опубликовать в газете «Город Белокуриха» сведения о внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации города, заведующего отделом по курортному делу и туризму Н.П. Теплову.

Глава города Белокуриха                                                                         К.И. Базаров