5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Строительство сетей электроснабжения в районах перспективной индивидуальной застройки | км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вл 10 кВ Л 37-8-8 ул. Нарядная, Славянская, Мирная | L=1.0 |  |  |  | * |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 1.2. | Вл 0,4 кВ ул. Камчатская | L=0,6 |  |  |  |  | 300 | 300 | Местный бюджет |
| 1.3. | Вл 0,4 кВ ул. Радужная, 2-я Восточная, Жемчужная | L=2,7 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Местный бюджет, |
| 1.4. | Вл 0,4 кВ ул. Огородная, Ягодная, Песчаная | L=1,7 |  | 600 |  |  | 300 | 900 | Местный бюджет |
| 1.5. | Вл 0,4 кВ Предгорная, пер. Ленский, Амурский с заменой КТП 37-8-8-32 на 400 кВА | L=1,2 |  | 350 | 300 |  |  | 650 | Местный бюджет |
| 1.6. | Вл 0,4 кВ Успенская | L=600 |  | 350 |  |  |  | 350 | Местный бюджет |
| 1.7. | Вл 0,4 кВ ул. Булычева, Чернявского | L=1.0 |  |  | 350 | 350 |  | 700 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1.8. | Вл 0,4 кВ ул. Нижняя, Обская, Бирюзовая | L=1,8 |  |  | 350 | 350 |  | 700 | Местный бюджет |
| 1.9. | Вл 0,4 кВ ул. Отрадная, пер. Ореховый | L=1,0 |  |  |  | 300 |  | 300 | Местный бюджет |
| 1.10. | Вл 0,4 кВ ул. Сливовая, Мичуринцев, Дружная | L=1,4 |  |  |  | 300 | 400 | 700 | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция линий ВЛ 0,4 кВ | L=7,45 | * | * | * | * |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3. | Реконструкция и установка КТП, ТП и КТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка КТП по ул. Радужная | Общая мощность 630 кВА | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Краевой бюджет |
| 3.2 | Установка КТП по ул. Песчаная | 400 кВА | 400 |  |  |  |  | 400 | Местный бюджет |
| 3.3. | Установка КТП по ул. Нарядная | 250 кВА | * |  |  |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.4. | Замена КТПН 37-7/19-6 ул. Коммунальная | шт. |  |  | * |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.5. | Замена КТПН 4 с 400 кВА на 630 кВА, Бр. Ждановых, 1 | шт. |  | * |  |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.6. | Замена КТПН 37-6-45 с 250 кВА на 400 кВА ул. Нагорная |  |  |  | * |  |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 3.7. | Реконструкция ТП 37-7/19-11 с установкой трансформатора ТМ 400 кВА | шт. |  |  |  | * |  |  | ОАО СК «Алтайкрайэнерго» |
| 4. | Оформление бесхозяйных линий электропередач и КТП | км. \ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 4.1. | Сети электроснабжения ВЛ. 0,4, в том числе: по БЭС | 9,765 км. |  | 100 | 100 | 100 |  | 300 | Местный бюджет |
|  | по МЭС | 3,03 км. |  | 100 |  |  |  | 100 | Местный бюджет |
| 4.2. | КТП | 7 шт. | 50 | 50 | 50 |  |  | 150 | Местный бюджет |
| 4.3. | Уличное освещение | 3,8 км. |  |  | 100 |  |  | 100 | Местный бюджет |
| 5. | Итого: |  | 3450 | 1550 | 1250 | 1400 | 1000 | 8650 |  |
|  | в том числе: средства местного бюджета |  | 1950 | 1550 | 1250 | 1400 | 1000 | 7150 |  |
|  | краевого бюджета |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  | средства предприятий |  | * | * | * | * | * |  |  |

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Разработка схемы теплоснабжения МО |  | 460 |  |  |  |  | 460 | Местный бюджет |
| 2. | Оформление бесхозяйных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ТК-6 | L=0,75 | 25 |  |  |  |  | 25 | Местный бюджет |
| 2.2. | Теплотрасса ул. Шукшина – Строителей 17 | L=0.8 | 25 |  |  |  |  | 25 | Местный бюджет |
| 3. | Установка теплообменников в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.2 | Установка теплообменни-ка в МСОШ №1 |  |  |  | 120 |  |  | 120 | Местный бюджет |
| 3.3. | Установка теплообменни-ка в МСОШ №2 |  |  |  |  | 120 |  | 120 | Местный бюджет |
| 3.4. | Установка теплообменни-ков в бюджетных учрежде-ниях города |  |  |  |  |  | 840 | 840 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат |  |
| 3. | Итого: |  | 510 |  | 120 | 120 | 840 | 1590 |  |
|  | В том числе: средства местного бюджета |  | 510 |  | 120 | 120 | 840 | 1590 |  |

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП по ул. 40 лет Победы, в том числе: | 4,2 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  | 3975 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 12000 | Местный бюджет, средства инвесторов |
| 2. | Установка ГРП в районе стыковки улиц Нагорная – Кирпичная, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | Частные инвестиции |
| 3. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 13 по ул. Строителей, в том числе: | 1,7 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство |  | 3700 |  |  |  |  | 3700 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 4. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 56, 51 по ул. Садовая, Рабочая, Молодежная: в том числе | 5,9 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 | краевой бюджет местный бюджет |
|  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |
| 5. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 38, 39 в том числе | 3,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 | Краевой бюджет |
|  | Строительство |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 7000 | Местный бюджет |
| 6. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 13, 47 по ул. Весенняя, Снежная, ПСД в том числе: | 3,1 км. |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, |
|  | ПСД |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 6000 | Местный бюджет |
| 7. | Распределительный газопровод низкого давления от ШРП 34 по ул. Нарядная, ПСД |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | Местный бюджет, |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 9. | Итого: |  | 10675 | 19000 | 12500 | 12000 | 6000 | 60175 |  |
|  | в том числе: средства местного бюджета |  | 7675 | 9500 | 9500 | 12000 | 6000 | 44675 |  |
|  | краевого бюджета |  | 3000 | 9500 |  |  |  | 12500 |  |
|  | частные инвестиции |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Строительство магистрального водопровода в Восточном м-не. | D 225-315мм., l= 1795 м. | 2748,4 /2748,4 | 2748,4/ 2748,4 |  |  |  | 10993,6 | Местный бюджет/ Краевой бюджет |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 4 шт. |  | * |  |  |  |  | Средства предприятий |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | главный водовод | D 500 мм., l= 2600 м., |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Местный бюджет |
| 3.2 | водопровод от радонолечебницы по ул. Славского до ул. Бр. Ждановых № 19 | D300мм. l=1150 м. |  |  |  | * |  |  | Средства предприятий |
| 3.3 | водопровод по ул. Советская, до пересечения с ул. Бр. Ждановых. |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 4. | Децентрализованное водоснабжение (строительство) | Шт.9 |  | 150 | 150 | 150 |  | 450 | Местный бюджет |
| 5. | Строительство водопровода, насосной станции по ул. Кольцевая, Камчатская, Восходящая | D 200 мм., l= 2000 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | В том числе: Проектирование |  |  | 800 |  |  |  | 800 | Местный бюджет |
|  | Строительство |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | Местный бюджет |
| 6. | Водонапорной башни, ул. Центральная | шт.1 |  |  | 600 |  |  | 600 | Местный бюджет |
| 7. | Строительство подводящих сетей водопровода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвестиции, средства предприятий |
| 7.1. | по ул. Бажова | D 108 мм, l=430 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | по ул. Молодежная – Садовая | D 63мм, l=700 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | по ул. Степная | D 108 мм, l=620 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | по ул.Свободы – Успенская - Белогорская | D 108 мм, l=2400 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | по ул. Проходная | D 89 мм, l=650 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | по ул. Соловьиная | D 63мм, l=773 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | по пер.Флотский | D 63мм, l=446 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | по пер. Фрунзенский | D 63мм, l=621 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | по пер.Амурский | D 63мм, l=300 м |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 7.10. | по ул. Енисейская | D 63мм, l=713 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | по пер.Ленский | D 63мм, l=523 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | по ул. Предгорная | D 63мм, l=735 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | По ул. Славянская, | D 108мм, l=1450м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | по ул. 2-я Восточная | D 89мм, l=676 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | по ул. Радужная | D 63мм, l=696 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | по ул. Мичуринцев | D 63мм, l=651 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оформление бесхозяйных сетей водоснабжения | 8 км. |  | 100 | 100 | 100 |  | 300 | Местный бюджет |
| 9. | Итого: |  | 5496,8 | 11846,8 | 7150 | 12250 |  | 36743,6 |  |
|  | в том числе: средства краевого бюджета |  | 2748,4 | 2748,4 |  |  |  | 5496,8 |  |
|  | местного бюджета |  | 2748,4 | 3798,4 | 1850 | 12250 |  | 20646,8 |  |
|  | предприятий |  |  | 5300 | 5300 |  |  | 10600 |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | главный коллектор, ул. Партизанская - ул. 8-е Марта | D500 мм., l= 300 м. | * |  |  |  |  |  | Средства предприятий |
| 1.2. | канализационная сеть ул. Соболева | D150 мм., l= 150 м. | * |  |  |  |  |  | Средства предприятий |
| 1.3. | канализационная сеть ул. Славского (Радуга-Катунь) | D150 мм., l= 600 м. |  | * |  |  |  | * | Средства предприятий |
| 1.4. | Капитальный ремонт биофильтров КОС |  |  | * | * | * | * |  | Средства предприятий |
| 2. | Строительство канализационных сетей в восточном и северном микрорайонах города |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 900 | Средства предприятий, Местный бюджет |
| 3. | Реконструкция ливневой канализации, ул. Бр. Ждановых |  |  |  |  | 2300 |  | 2300 | Местный бюджет |
| 4. | Итого: |  | * | * | 300 | 2600 | 300 | 3200 |  |
|  | в том числе: средств предприятий |  | * | * | 300 | 300 |  | 600 |  |
|  | средств местного бюджета |  |  |  |  | 2300 | 300 | 2600 |  |

5.6. Программа инвестиционных проектов по утилизации ТБО и биологических отходов

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Строительство 1 очереди полигона ТБО | 28000 м3/ 321980 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В том числе проектирование |  | * |  |  |  |  | * | Частные инвестиции |
|  | строительство |  |  | * | * |  |  | * | Частные инвестиции |
| 2. | Рекультивация мусоросвалки по ул. Успенская | 259730 кв.м. | * | * |  |  |  | * | Частные инвестиции |
| 3. | Строительство ямы Беккария для утилизации биологических отходов | типовой проект |  | * | * |  |  | * | Местный бюджет |
| 4. | Устройство мусорных площадок на территории МКД и частного сектора | 9 шт. |  | 150 | 150 | 150 |  | 450 | Местный бюджет, частные инвестиции |
| 5. | Итого: |  | * | 150 |  | 150 |  | 300 |  |
|  | в том числе: частные инвестиции |  | * |  | 150 |  |  | 150 |  |
|  | средств местного бюджета |  |  | 150 |  | 150 |  | 300 |  |

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

| № | Мероприятие | Количество установленных приборов учета, тыс. руб. |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | Установка и сдача в эксплуатацию общедомовых приборов учета: |  |  |  |  |
| 1.1. | приборы теплового учета | 5 | 38 | 38 | 81 |
| 1.2. | приборы учета холодной воды | 10 | 35 | 36 | 81 |
| 1.3. | приборы учета электроэнергии | 7 | 37 | 37 | 81 |
| 2. | Установка приборов учета в бюджетных организациях | 1 | 2 | 2 | 5 |

5.8. Программа мероприятий в области энергосбережения

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Энергоаудит бюджетных организаций | 10 шт. |  | 500 | 500 |  |  | 1000 | Средства муниципальных учреждений |
| 1.1. | Реализация мероприятий по итогам энергоаудита |  |  |  | 300 | 300 |  | 600 | Средства муниципальных учреждений |
| 2 | Энергоаудит уличного освещения | 27 км. |  | 150 | 550 |  |  | 700 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 2.1. | Реализация мероприятий по результатам энергоуадита |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 1500 | Местный бюджет |
| 3. | Финансирование мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов от населения |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Местный бюджет |
| 4. | Составление энергетических паспортов предприятий ЖКХ | шт. | 2 | 3 |  |  |  |  | Средства предприятий |
| 5. | Итого: |  |  | 675 | 1875 | 825 | 525 | 3900 |  |
|  | В том числе: средства местного бюджета |  |  | 175 | 1075 | 525 | 525 |  |  |
|  | средства муниципальных учреждений |  |  | 500 | 800 | 300 |  |  |  |

5.9. Программа мероприятий в области дорожного хозяйства и транспорта

| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.1. | Ул. Бр. Ждановых до пересечения с ул. Славского, ул. Эйхе |  |  | 5300 | 4700 |  |  | 10000 | Местный бюджет |
| 1.2. | Ул. Нагорная, Набережная |  |  | 4300 |  |  |  | 4300 | Местный бюджет |
| 1.3. | Ул. Шукшина |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | Местный бюджет |
| 1.4. | Ул. Советская |  |  |  | 16600 | 12000 |  | 28600 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1.5. | Ул. Соболева |  |  | 3100 |  |  |  | 3100 | Местный бюджет |
| 1.6. | Ул. Партизанская |  |  |  |  |  | 5200 | 5200 | Местный бюджет |
| 1.7. | Ул. Объездная |  |  |  | 5000 | 4700 |  | 9700 | Местный бюджет |
| 1.8. | Ул. Кольцевая, Славянская |  | 531,9/68,099 | 4000 |  | 5000 |  | 9599,99 | Краевой бюджет/ Местный бюджет |
| 1.9. | Ул. Молодежная |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | Местный бюджет |
| 1.10. | Ул, Строителей |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 | Местный бюджет |
| 2. | Отсыпка дорог |  |  | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 4030 | Местный бюджет |
| 3. | Ямочный ремонт |  | 941 | 900 | 1200 | 1000 | 1500 | 5541 | Местный бюджет |
| 4. | Ремонт мостовых сооружений |  |  | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 2400 | Местный бюджет |
| 5. | Устройство тротуаров и автобусных остановок |  |  |  | 500 |  | 500 | 1000 | Местный бюджет |
| 6. | Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий |  | 2996,8/149,840 |  | 1200 | 1100 | 2500 | 7946,64 | Краевой бюджет/Местный бюджет |
| 7. | Реализация мероприятий ПОДД |  |  | 1650 | 1155 | 1155 |  | 3960 | Местный бюджет |
| 8. | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 9. | Итого: |  | 4687,64 | 25430 | 32705 | 26955 | 19800 | 109577,64 |  |
|  | В том числе: средства местного бюджета |  | 1158,94 | 25430 | 32705 | 26955 | 19800 | 106048,94 |  |
|  | краевого бюджета |  | 3528,7 |  |  |  |  | 3525,7 |  |

- 6. Источники инвестиций и сводные финансовые затраты по Программе, тарифы и платы за подключение (присоединение)

- 6.1. Сводные финансовые затраты

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах текущего года, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Краевой бюджет | 23025,5 | 10777,1 | 12248,4 |  |  |  |
| Бюджет города | 183560,74 | 14042,34 | 40603,4 | 46450 | 54300 | 28165 |
| Средства организаций коммунального комплекса | 11200* | * | 5300* | 5600* | 300* |  |
| Средства муниципальных предприятий (учреждений) | 1600 |  | 500 | 800 | 300 |  |
| Частные инвестиции | 3350 | * | * | 3350 |  |  |
| Итого | 222736,24 | 24819,44 | 58651,8 | 56200 | 54900 | 28165 |

6.2. Динамика уровней тарифов, платы за присоединение:

| № | Наименование организации | 2011 |  | 2012 |  | 2013, план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф, с НДС, руб. | плата за подключение | Тариф, руб. | плата за подключение | Тариф, руб. | плата за подключение |
| 1 | ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжение, руб/Гкал | 1647,77 | - | 1745,68 | - | 2007,5 | - |
|  | - ГВС | 128,8 | - | 128,8 | - | 148,1 | - |
| 2 | ОАО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  | - ХВС, руб./м. куб. | 19,58 | - | 21,82 | - | 25,0 | * |
|  | - водоотведение, руб./м. куб. | 20,79 | - | 23,07 | - | 26,5 | * |
| 3 | ОАО «СК Алтайкрайэнерго», БМЭС |  |  |  |  |  |  |
|  | - физические лица, руб./ кВт/час | 1,97 | 500 | 2,08 | 500 | 2,38 | 500 |
| 5 | Услуги по управлению МКД, руб./м.кв. | 9,85 | - | 9,85 |  | 11,3 |  |
|  | - в том числе вывоз мусора, руб./кв.м. | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,56 |  |
| 6 | Природный газ, ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | 4,831 | - | 5,556 | - |  |  |

* - в соответствие с утвержденной инвестиционной программой